**Приложение № 1.1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подрядных работ

**«Капитальный ремонт металлических кровель АТС-27/81 ул. Правды, 17, АТС-42/43 ул. Победы ,21/1»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС: 2757708,70 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемь рублей) 70копеек. |
| 5. | Сроки строительства: | до 30 августа 2015г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по ремонту гражданских объектов не менее 3-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН. 5. Перечень работ определяется согласно Ведомости объемов работ 6. Предоставить исполнительную техническую   документацию.   1. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 2. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно:  * 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. * 2.4Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов. * 10. Монтаж металлических конструкций. * 12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами. * 13.1Устройство кровель из штучных и листовых материалов. * 13.2 Устройство кровель из рулонных материалов.  1. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 2. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план производства работ ППР с привязкой к каждому объекту. 3. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 4. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования 5. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. 6. Подрядчик в обязательном порядке должен передать заказчику по акту передачи демонтированный металл и по указанию заказчика перевезти в указанное место. 7. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки объекта в эксплуатацию. |
| 8. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок  ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р.  Тел. 8-347-221-11-27  e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Вед.инженер хоз.отдела ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3473-24-82-00  e-mail: Hamzin@bashtel.ru |