## Лист2
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование продукции | Описание | Ед. изм. | Гарантийный срок | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения,включая стоимость тары, доставку, рубли РФ
[5 empty] | без НДС, руб. | с НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Мегаомметр Е6-24 со свидетельством о поверке или эквивалент | Цифровой мегаомметр Е6-24 используется при необходимости измерения сопротивления изоляции обесточенных электрических цепей. Также он позволяет определять переменное напряжение, значение которого не превышает 400 В. Мегаомметр Е6-24 оснащен системой защиты от подключения к необесточеннои сети или внезапной подачи напряжения во время измерении. Текущее значение испыгательного напряжения отображается светодиодным индикатором на лицевой панели. Питание прибора Е6-24/1 осуществляется как от аккумуляторной батареи, так и от сети переменного тока через адаптер, служащий для зарядки аккумулятора. Встроенный стабилизатор обеспечивает защиту аккумулятора от перезарядки. Также прибор автоматически переходиг в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания измерений. | шт | не менее 12 месяцев | 25664.56 | 30284.1808
2 | Мультиметр-тестер цифровой DT-912 или эквивалент | Постоянное напряжение: 600В, погрешность 0,5%; Переменное напряжение 600В, погрешность 1,2%; Постоянный ток: 10A, погрешность 2,5%;Сопротивление: 2MОм, погрешность 0,8%;Возможность тестирования диодов;Прозвон цепей; Класс защиты: CAT III 600В, CAT II 1000В; | шт | не менее 12 месяцев | 1104.95 | 1303.841
3 | Тестер аккумуляторных батарей Кулон-12ns или эквивалент | Технические характеристики: Тип проверяемых аккумуляторов: Свинцовые кислотные Номинальное напряжение аккумуляторов, В: 12 Тип дисплея: графический Рекомендуемый диапазон номинальных емкостей аккумуляторов, А/час: 0.9...350 Память для 200 измерений Максимальное количество групп измерений: 26 Особенности определения емкости: с отключением и без отключения аккумулятора от зарядного устройства Языки сообщений: русский и английский Диапазон напряжений аккумулятора, обеспечивающий возможность определения емкости, В: 12.6...14.1 Рабочий диапазон напряжений, В: 9.5 - 15 Время анализа аккумулятора, с: 1.5 Длина проводов, не менее, м: 0.6 Питание: От проверяемого аккумулятора | шт | не менее 12 месяцев | 41707.55 | 49214.909
4 | Фотоаппарат | 8-кратный оптический зум. Матрица 20,1 Мпикс. Автофокус + оптическая стабилизация. Съемка видео: 720p HD | шт | не менее 12 месяцев | 11569.72 | 13652.2696
5 | Ноутбук | 1366x768, TN+film, Intel Celeron N3060, 2x1.6 ГГц, RAM 4 ГБ, HDD 500 ГБ, Intel HD 400, Wi-Fi, Windows 10 | шт | не менее 12 месяцев | 18932.25 | 22340.055
6 | GPS навигатор Garmin e-Trex 30x или эквивалент | Количество путевых точек - 2000 ,Количество маршрутов - 200 , Поддержка ГЛОНАСС,Встроенная карта , Слоты для карт памяти - micro-SD | шт | не менее 12 месяцев | 16829.03 | 19858.2554
7 | Смартфон Blackview BV6000S или эквивалент | 4G, FDD LTE 800/1800/2100/2600 Оперативная память RAM: 2GB,Bluetooth 4.0 (с поддержкой EDR и A2DP) Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot,Тыловая камера 8.0 Mpix Батарея: 4200 мАч (встроенная),Степень защиты IP-68,2 SIM-карты | шт | не менее 12 месяцев | 8759.29 | 10335.9622
Начальная (максимальная) цена договора составляет 650 000,00 руб. с учетом НДС
Объем может быть изменен на 20% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | Доставка товара должна быть осуществлена в срок, указанный в заказе, но не более 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами Заказа
Условия доставки |  | Отгрузка до склада ПАО "Башинформсвязь",по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская,14.
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Контактное лицо по тех. вопросам |  | Мухамадеев Алексей Викторович, тел. + 7 (347) 221-55-87, e-mail: muhamadeevav@bashtel.ru