## Лист1
Приложение №1
Спецификация
№ п.п. | Код продукта | Описание | Кол-во (км) | Срок поставки, дн. | 3 кв. 2012 | Цена за единицу измерения с НДС 18%, рубли РФ | Сумма в том числе НДС 18%, рубли РФ | Адрес поставки | окс | оэсс
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12
1 | Высокочастотный кабель парной скрутки для широкополосных цифровых коммуникаций (витая пара) категории 5е КСВПВ 1х2х0,52 для внутренней прокладки. Предназначен для применения в структурированных системах передачи, работающих в частотном диапазоне до 100 МГц. | Требования: протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований "Правил применения кабелей с металлическими жилами" (Приказ Мининформсвязи РФ № 46 от 19.04.2006 г.) и декларация соответствия, выданная Федеральным агенством связи. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001. Обязательно наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля. Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию. | 351 | см. ниже | 351 | 2988.94 | 1049117.94 | 450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Каспийская, 14- РПКЦ "Спутник" - филиал ОАО "Башинфомсвязь". Конт. лицо: Иксанова Ф.С. - т. 8 905 3527779. | 35 | 316
2 | Высокочастотный кабель парной скрутки для широкополосных цифровых коммуникаций (витая пара) категории 5е КСВПВ 2х2х0,52 для внутренней прокладки. Предназначен для применения в структурированных системах передачи, работающих в частотном диапазоне до 100 МГц. |  | 750 | см. ниже | 750 | 5579.04 | 4184280 |  | 50 | 700
3 | Высокочастотный кабель парной скрутки для широкополосных цифровых коммуникаций (витая пара) категории 5е КСВПВ 4х2х0,52 для внутренней прокладки. Предназначен для применения в структурированных системах передачи, работающих в частотном диапазоне до 100 МГц. |  | 13 | см. ниже | 13 | 8665.92 | 112656.96 |  | 10 | 3
[6 empty] | Итого: | 5346054.9
[6 empty] | в т.ч. НДС 18% | 815499.9
Предельная стоимость лота составляет 5 346 054,90 руб.с НДС (4 530 555,00руб без НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: поз.№1: 151км - до 23.07.2013г; 150км - до 30.08.2013г;
поз.№2: 400км - до 23.07.2013г; 350км - до 30.08.2013г;
поз.№3: 13км - до 23.07.2013г;
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставлять вместе с Товаром следующие сопроводительные документы:
1) Паспорт;
2) Техническое описание поставляемого Товара;
3) Инструкция на русском языке;
4) Сертификат соответствия стандартам.
Инициатор закупки |  | Яппарова Р.Д. 8-347-221-56-62
Конт. лица по техническим вопросам |  | Акназаров К.З. (347) 221-56-60; Нургалиев Г.М. (347) 221-55-23.