Приложение №1.2 к Извещению

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Дата проведения ТО-1** | **Дата проведения ТО-1** | **Адрес установки** |
| 1 | Прецизионный кондиционер шкафной Stulz ASD1000CW-4шт | 19.05.2015-20.05.2015 | 6.10.2015-7.10.2015 | г. Уфа ул. Российская,19. Здание АТС, 5эт. ЦОД |
| 5 | Холодильная машина - чиллер с воздушным охлаждением конденсатора и функцией фрикулинга  Stulz CFO 3102 -2шт. | 18.05.2015-19.05.2015 | 5.10.2015-6.10.2015 | г. Уфа ул. Российская,19. Двор,у здания. |
| 3 | Щит системы управления САУ-К с контроллером СХ9000-1001 | 21.05.2015 | 8.10.2015 | г. Уфа ул. Российская,19. Здание АТС, 5эт. ЦОД |
| 4 | Хладоцентр( насосы внутр.контура Grundfos TP 80-570 -2шт. насосы внешнего контура Grundfos TP 80-330 -2шт. частотные преобразователи-4шт.,теплообменники-2шт.,накопительные баки-3шт.,расширительные баки-2шт.) | 20.05.2015-21.05.2015 | 7.05.2015-8.05.2015 | г. Уфа ул. Российская,19. Здание АТС, 5эт. ЦОД |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Прецизионный кондиционер шкафной Easi Cool DF31X-EZK Airedali-4шт | 22.05.2015-25.05.2015 | 9.10.2015-12.10.2015 | г. Уфа ул. Ленина,30. Здание АТС, 2эт. ЦОД |
|  | Внешний конденсаторный блок с горизонтальным выдувом воздуха C45HI-Y Airedali -4 шт. | 26.05.2015-27.05.2015 | 13.10.2015-14.10.2015 | г. Уфа ул. Ленина,30. Здание АТС, 2эт. ЦОД |
| 7 | Прецизионный кондиционер шкафной Easi Cool DF31X-EZK Airedali-2шт. | 28.05.2015 | 15.10.2015 | г. Уфа ул. Ленина,32. Здание АТС, 4эт. Головная станция КТВ |
| 8 | Внешний конденсаторный блок с горизонтальным выдувом воздуха C45HI-Y Airedali-2шт. | 26.05.2015-27.05.2015 | 13.10.2015-14.10.2015 | г. Уфа ул. Ленина,32. Здание АТС, 5эт. Крыша |