## Лист1
Приложение №1.2. к Извещению
«Модернизация охраны и охранно-пожарной сигнализации объектов РРТПЦ»
№ п.п. | Код продукта | Описание | Кол-во (шт) | Срок поставки, дн. | 1 кв. 2012 | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2012 | Цена за единицу измерения с НДС 18%, рубли РФ | Сумма в том числе НДС 18%, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 5150000 | Устройство сбора информации УСИ-8Е мод 3 | 36 | 45 |  | 36 |  |  | 12378.2 | 445615.2 | РБ
2 | 5150000 | Датчик контроля фаз энерговвода ДКФ-3М | 40 | 45 |  | 40 |  |  | 2890.705 | 115628.2
3 | 5150000 | Датчик температуры с соединительным проводом 0,5 м. DS18B20 | 40 | 45 |  | 40 |  |  | 266.09 | 10643.6
4 | 5150000 | Устройство сбора информации УСИ-8G | 5 | 45 |  | 5 |  |  | 16508.2 | 82541
5 | 5150000 | Блок питания Рапан 20 | 40 | 45 |  | 40 |  |  | 725.7 | 29028
6 | 5150000 | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | 40 | 45 |  | 40 |  |  | 544.275 | 21771
7 | 5150000 | Датчик задымленности ИП 212-41 М | 10 | 45 |  | 10 |  |  | 212.4 | 2124
8 | 5150000 | Датчик открывания двери ИО 102-20 | 5 | 45 |  | 5 |  |  | 354 | 1770
9 | 5150000 | Извещатель светозвуковой Маяк 12-К | 5 | 45 |  | 5 |  |  | 389.4 | 1947
10 | 5150000 | Датчик движения Астра 5 | 5 | 45 |  | 5 |  |  | 531 | 2655
11 | 5150000 | Ключ ТМ | 164 | 45 |  | 164 |  |  | 23.6 | 3870.4
12 | 5150000 | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | 9 | 45 |  | 9 |  |  | 2242 | 20178
13 | 5150000 | Считыватель для ключей ТМ | 40 | 45 |  | 40 |  |  | 229.805 | 9192.2
14 | 5150000 | Запасные части, Инструменты, Принадлежности. | 1 | 45 |  | 1 |  |  | 136266.4 | 136266.4
15 | F4530050 | Выполнение работ по модернизации ОПС и монтажу системы мониторинга объектов РРТПЦ по РБ на базе АПК «Ценсор». | 1 |  |  |  | 1 |  | 1262222.4 | 1262222.4 | РБ
2145452.4
[9 empty] | в т.ч. НДС 18% | 327272.4 |  | 1818180 | без НДС
Предельная стоимость лота составляет 2 145 452,4 руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 10% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки и выполнение работ: до 30 сентября 2013 г.
Гарантийный срок: не менее 1 года.
Адрес доставки: по объектам согласно приложению №1.3
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом за счет подрядчика
Особые условия |  | Подрядчикк обязан предоставлять вместе с оборудованием следующие сопроводительные документы:
1) Паспорт
2) Техническое описание поставляемого товара
3) Инструкции на русском языке
4) Серитфикат соответствия стандартам
Контактное лицо для информации |  | Токтаев Вячеслав Иванович, тел. раб: 8(347)255-99-72, сот:8-901-817-3620