**Приложение №1.1. к Извещению**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Выполнение работ по реконструкцию помещения г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 30 (АТС-22/33)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Реконструкция помещений в зданиях АТС |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  г. Стерлитамак, АТС-22/33 ул. Коммунистическая,30 –  1442332,93руб. |
| 5. | Сроки выполнения работ: | г. Стерлитамак, АТС-22/33 ул. Коммунистическая,30 –  В течение 20 календарных дней с момента заключения договора |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по ремонту гражданских объектов, предоставить информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН. 5. Перечень работ определяется согласно локальным сметным расчетом.   Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.   1. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ:   2. Подготовительные работы  2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий,  лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними  элементов или их частей  2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних  лесов, технологических мусоропроводов  6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных  конструкций  6.1. Опалубочные работы  6.2. Арматурные работы  6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных  конструкций  9. Работы по устройству каменных конструкций  9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с  облицовкой  10. Монтаж металлических конструкций  10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и  ограждающих конструкций зданий и сооружений  10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических  Конструкций  12. Защита строительных конструкций  12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных  кислотоупорных керамических изделий  12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами  12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и  оборудования  13. Устройство кровель  13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов  14. Фасадные работы  14.2. Устройство вентилируемых фасадов  15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования  зданий и сооружений  15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и  Канализации  15.2.Устройство и демонтаж системы отопления  15.4.Устройство и демонтаж системы вентиляции и  кондиционирования воздуха  15.5. Устройство системы электроснабжения  23. Монтажные работы  23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования,  систем автоматики и сигнализации   1. Претендент в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые сертификаты. 2. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план производства работ ППР с привязкой к каждому объекту. 3. Претендент в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые сертификаты. 4. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования 5. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. 6. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки объекта в эксплуатацию. 7. Предоставить исполнительную техническую документацию. |
| 8. | Контактное лицо | Вед.инженер отдела строительства АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |

1. **Перенос системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Монтаж и пуско-наладка системы контроля и управления доступом г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, д.30**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | Вид строительства | Перенос системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Монтаж и пуско-наладка системы контроля и управления доступом. | | |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственные здание АТС. | | |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» | | |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  г. Стерлитамак ул.Коммунистическая,30 – 86469,66, руб. | | |
| 5. | Сроки выполнения работ: | В течение 20 календарных дней с момента заключения договора | | |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика | | |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, аналогичных по характеру и степени сложности, предоставить информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком схемы размещения оборудования охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом, места установки видеокамер, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 5. Выполнить строительно-монтажные работы по переносу систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, монтажу и пуско-наладке системы контроля и управления доступом согласно утвержденных схем и руководствуясь СП5.13130.2009, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.033, №123-ФЗ, РД 25.952-90, РД 78.145-92, ПУЭ изд.7. 6. Перечень работ определяется согласно локальному сметному расчету. 7. Сращивание кабеля допускается в ответвительных коробках типа КС-4, КРТП 10\*2, с обязательным отражением места расположения коробок в исполнительной документации. При этом обязательным условием является использование однотипного кабеля с идентичными цветовыми схемами обозначения токоведущих жил. 8. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений, и параметров линий, схем прокладки кабелей, протокол укладки и маркировки кабелей. 9. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 10. Претендент должен иметь:   - лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений по виду работ **«монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.»**.  - не менее двух сотрудников должны иметь 4 группу (до 1000 В) по электробезопасности с аттестацией в Ростехнадзоре.  - не менее двух сотрудников должны быть аттестованы и обучены по программе «Работа на высоте» и иметь соответствующие удостоверения.   1. Претендент в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих необходимые сертификаты. 2. Претендент должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования   Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приема-сдачи в эксплуатацию по видам работ. | | |
| 8. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты.  Оформить работы наряд допуском с согласованием у Заказчика. | | |
| 9. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. | | |
| 10. | Контактное лицо | Вед.инженер Городского Центра Технической Эксплуатации Телекоммуникаций ПАО «Башинформсвязь» - Галиев Д.Ф.  Тел. 8-347-221-55-80  e-mail: di.galiev@bashtel.ru | | |
|  | | |  |