## Лист1
Приложение № 1.3. к Извещению
Стоимость ремонтных работ климатиче ского оборудования
№ п/п | Наименование работ | Цена, руб. (без учета НДС) | Цена, руб. (с учетом НДС)
1 | Замена компрессора до 2500 Вт | 3920 | 4625.6
2 | Замена компрессора от 2500 Вт до 3500 Вт | 4700 | 5546
3 | Замена компрессора от 3500 Вт до 12000 Вт | 7100 | 8378
4 | Замена компрессора от 12000 Вт до 25000 Вт | 11880 | 14018.4
5 | Замена термо-токового реле компрессора | 785 | 926.3
6 | Изменение коммутации при подключении компрессора | 1930 | 2277.4
7 | Замена автоматики электронной защиты | 1570 | 1852.6
8 | Замена промежуточного реле | 1070 | 1262.6
9 | Замена пусковой магнитной станции, магнитного пускателя | 930 | 1097.4
10 | Замена пускозащитного реле | 785 | 926.3
11 | Замена шагового двигателя жалюзи | 1420 | 1675.6
12 | Замена (ремонт) шторок жалюзи | 1420 | 1675.6
13 | Замена реле давления | 860 | 1014.8
14 | Замена теплового реле | 500 | 590
15 | Замена термостата | 1140 | 1345.2
16 | Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) | 1490 | 1758.2
17 | Замена датчика температуры | 1450 | 1711
18 | Замена электромагнитного клапана (вода) | 1450 | 1711
19 | Замена электромагнитного клапана (хладагент) | 1790 | 2112.2
20 | Замена контрольного клапана | 1100 | 1298
21 | Замена теплового насоса (четырех-ходового клапана) | 6440 | 7599.2
22 | Замена дроссель клапана (капилляр) | 6440 | 7599.2
23 | Замена или ремонт катушки 4-х ходового клапана | 2100 | 2478
24 | Замена эл. магнитного пускателя | 950 | 1121
25 | Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока | 2360 | 2784.8
26 | Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 1990 | 2348.2
27 | Ремонт испарителя | 1370 | 1616.6
28 | Ремонт конденсатора | 1370 | 1616.6
29 | Замена испарителя или конденсатора | 3800 | 4484
30 | Замена пускового конденсатора вентилятора | 860 | 1014.8
31 | Замена пускового конденсатора компрессора | 860 | 1014.8
32 | Регулировка терморегулирующего вентиля | 990 | 1168.2
33 | Замена фильтра-осушителя (под пайку) | 1100 | 1298
34 | Замена фильтра-осушителя (резьбовое соединение) | 950 | 1121
35 | Замена фреонового масла (без стоимости масла) | 1290 | 1522.2
36 | Тест на кислотность масла | 780 | 920.4
37 | Ремонт электросхемы без замены элементов | 1100 | 1298
38 | Ремонт электросхемы с заменой элементов | 2360 | 2784.8
39 | Ремонт электросхемы с изменением подключений элементов | 2490 | 2938.2
40 | Замена электронного блока управления (внутр.Блок) | 1930 | 2277.4
41 | Замена электронного блока управления (внеш. Блок) | 2360 | 2784.8
42 | Программирование электронного устройства управления | 1070 | 1262.6
43 | Установка диффузора вентилятора | 1100 | 1298
44 | Установка или ремонт крыльчатки вентилятора | 1360 | 1604.8
45 | Замена или ремонт стойки вентилятора внешнего блока | 1360 | 1604.8
46 | Замена шагового двигателя жалюзи | 1570 | 1852.6
47 | Замена шторок жалюзи или их ремонт | 860 | 1014.8
48 | Поиск места утечки хладагента | 860 | 1014.8
49 | Поиск места утечки хладагента с вальцовкой | 2790 | 3292.2
50 | Вальцовка трубы | 500 | 590
51 | Пайка трубопроводов за единицу | 650 | 767
52 | Замена капиллярного трубопровода | 1570 | 1852.6
53 | Замена трубопровода магистрали хладагента, 1м | 1420 | 1675.6
54 | Продувка, вакуумирование трассы | 560 | 660.8
55 | Опрессовка, (осушка) трассы азотом | 1570 | 1852.6
56 | Устранение засора в системе фреоновых магистралей | 1245 | 1469.1
57 | Заправка хладагентом (без учёта стоимости заправляемого хладагента) | 1420 | 1675.6
58 | Заправка хладагентом частично (без учёта стоимости заправляемого хладагента) | 780 | 920.4
59 | Замена дренажной трубки (за 1 м без штробы) | 500 | 590
60 | Очистка, продувка, промывка дренажной системы | 990 | 1168.2
61 | Замена дренажной помпы | 1720 | 2029.6
62 | Замена нагревателя дренажа | 1360 | 1604.8
63 | Демонтаж-монтаж защитного ограждения, или козырька | 1360 | 1604.8
64 | Устранение дефектов крепления внутреннего блока | 720 | 849.6
65 | Устранение дефектов крепления наружного блока | 1180 | 1392.4
66 | Приобретение и доставка детали на заказ | 785 | 926.3
67 | Функциональная проверка узлов и механизмов в течении цикла работы после ремонта | 290 | 342.2
68 | Перенастройка пульта д/у | 400 | 472
Итоговая сумма условной единицы ремонтных работ |  | 121170 | 142980.6
| Руководитель | ФИО