Приложение № 1.1 к Извещению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подрядных работ

**Капитальный ремонт мягких кровель центрального склада (произ. здание №1, произ. здание №2, произ. здание №3), расположенного по адресу :**

**г. Уфа ул.Каспийская,14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС: 1 420 750 рублей 19 копеек. |
| 5. | Сроки строительства: | до 15.09. 2015г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по ремонту гражданских объектов. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН. 5. Перечень работ определяется Ведомостью объемов работ. 6. Предоставить исполнительную техническую документацию. 7. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 8. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно:  * 2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. * 2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов. * 13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов. * 13.2 Устройство кровель из рулонных материалов.  1. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план производства работ ППР с привязкой к каждому объекту. 2. Претендент в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 3. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования 4. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. 5. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки объекта в эксплуатацию. |
| 8. | Контактное лицо | Зам. начальника отдела управления закупками  ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р.  Тел. 8-347-221-11-27  e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Вед.инженер ОСиЭГО ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3473-24-82-00  e-mail: Hamzin@bashtel.ru |