Приложение № 1.3 к Извещению

## Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт кровли центрального склада ПАО «Башинформсвязь», расположенного по адресу: г. Уфа ул.Каспийская,14

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Производственное здание №1 |  |  |
| 1 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.50мм | м2 | 495 |
| 2 | Армирование цементно-песчаных стяжек сетками яч.50х50х6мм | м2 | 495 |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.50мм | м2 | 495 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона битумной грунтовкой | м2 | 1980 |
| 5 | Смена существующих рулонных кровель из наплавляемых материалов в два слоя из бикроста : первый слой ХПП , второй ХКП | м2 | 1980 |
| 6 | Устройство гидроизоляционного фартука высотой 900мм из наплавляемых материалов | м2 | 54 |
| 7 | Смена обделок парапетов из оцинкованной стали окрашенной | м | 60 |
| 8 | Устройство металл. каркаса карниза из уголка 63х63х4мм | тн | 0,514 |
| 9 | Устройство металл. каркаса карниза из уголка 50х50х3мм | тн | 0,856 |
| 10 | Облицовка металл. каркаса профлистом №10 окрашенным | м2 | 105 |
| 11 | Устройство обделок карниза из листовой стали толщ.2мм -2,072тн | м2 | 132 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 132 |
| 13 | Покраска металлических поверхностей за один раз | м2 | 132 |
|  | Производственное здание №2 |  |  |
| 14 | Устройство выравнивающих стяжек : цементно-песчаных толщ.100мм | м2 | 325 |
| 15 | Устройство металл. каркаса карниза из уголка 50х50х4мм | тн | 0,14 |
| 16 | Облицовка металл. каркаса профлистом №10 окрашенным | м2 | 15,2 |
| 17 | Устройство обделок карниза из листовой стали толщ.2мм -0,3925тн | м | 25 |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 25 |
| 19 | Покраска металлических поверхностей за один раз | м2 | 25 |
| 20 | Огрунтовка оснований из бетона битумной грунтовкой | м2 | 325 |
| 21 | Смена существующих рулонных кровель из наплавляемых материалов в два слоя из бикроста : первый слой ХПП , второй ХКП | м2 | 325 |
| 22 | Устройство гидроизоляционного фартука высотой 700мм из наплавляемых материалов | м2 | 39,8 |
|  | Производственное здание №3 |  |  |
| 23 | Разборка кирпичной кладки парапета | м2 | 9,5 |
| 24 | Разборка обшивки стен из металлосайдинга | м2 | 19 |
| 25 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.50мм | м2 | 19 |
| 26 | Устройство обделок карниза из листовой стали толщ.2мм -0,2983тн | м2 | 19 |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 19 |
| 28 | Покраска металлических поверхностей за один раз | м2 | 19 |
| 29 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.100мм | м2 | 285 |
| 30 | Огрунтовка оснований из бетона битумной грунтовкой | м2 | 285 |
| 31 | Смена существующих рулонных кровель из наплавляемых материалов в два слоя из бикроста : первый слой ХПП , второй ХКП | м2 | 285 |
| 32 | Устройство гидроизоляционного фартука высотой 500мм из наплавляемых материалов | м2 | 15,5 |
| 33 | Наружная облицовка стен металлосайдингом | м2 | 8 |