## кабель
Спецификация
ЛОТ № Приложение
№п/п | Наименование товара |  | Описание ( требования) | Общее количество шт | Цена с НДС в рублях | Сумма с НДС в руб | Место доставки
| Тип | ед.измер
Модуль защиты комплексной типа МГЗК-10
1 | Модуль защиты комплексной МЗК -10 | шт | Модуль защиты комплексной МГЗК-10 предназначен для защиты оборудования АТС от опасных токов и напряжений в составе кроссов фирмы «Интеркросс», «Krone» и их аналогов. Один МЗК-10 рассчитан на одновременную защиту десяти входов-выходов АТС на линейной стороне кросса. Модуль ЕРЯА.468244.013 имеет две ступени защиты по напряжению (1 - на разряднике, 2 – на полупроводниковых элементах), модуль ЕРЯА.468244.013-01 имеет одну ступень защиты по напряжению на полупроводниковых элементах. В том и другом исполнении также присутствует защита по току. Модули защищают оборудование АТС от наведенных высоковольтных грозовых импульсов, от коротких нано- и пикосекундных импульсов, от попадания сетевого напряжения. В модуле предусмотрена световая индикация срабатывания по току. Модуль полностью восстанавливается после срабатывания, т.е. защита многоразовая. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Корпус модуля выполнен из материала не поддерживающего горение. Номинальный ток, мА - 60,время срабатывания защиты по напряжению, не более, сек -10-9 Максимальное сопротивление, вносимое в линию, не более, Ом- 30,рабочее затухание, не более, дБ- 0,5, Номинальное напряжение срабатывания разрядника статическое В-400 Номинальное напряжение срабатывания п/п элементов, В – 200,вносимая емкость, не более, пФ- 50, Сопротивление изоляции не менее МОм -1000,амплитуда импульсного тока, отводимого в цепь защитного заземления, для импульса формы 8/20 мкс, не более, кА – 10. | 537 | 1350 | 724950 | Филиал ОАО "Башинформсвязь" РПКЦ Спутник г.Уфа ул. Каспийская дом 14 контактное лицо зав.склад Иксанова Флюра Сагитовна т.8-9053527779
|  |  | ИТОГО |  |  | 724950
Предельная стоимость лота составляет: 724 950,00 рублей с НДС (614 364,41 руб. без НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: Модуль защиты поставить до 30.04.2013 года
Условия доставки:отгрузка до филиалов ОАО " Башинформсвязь" РПКЦ Спутник г.Уфа ул. Каспийская дом 14.
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставить вместе с товаром слеудющие сопроводительные документы:
1) паспорт
2) технические описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) сертификат соотвествия
| Поставщик |  |  |  | Покупатель