Приложение № 2 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года

Адреса установок сплит-систем

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, адрес установки | Мощность охлаждения, кВт | Кол-во, шт. | Место установки | Расстояние, м | | Примечание |
| Между блоками | Силовой кабель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Бирский МУЭС, г. Бирск, Октябрьская пл., 4 | | | | | | |
| 1 | Дюртюлинский РУС, АТС Асяново | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2 | 3 |  |
| 2 | В.Яркеевский РУС, с. Верхнеяркеево, ул. Красноармейская, 37 | 3,5 кВт | 1 | 3 этаж, кирпич | 3 | 10 |  |
| 3 | Мишкинский РУС, с. Курманаево | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 3 |  |
| 4 | Караидельский РУС, с. Магинск | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 5 | Ст. Балтачевский РУС, с. Кундашлы | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 3 |  |
| 6 | г. Нефтекамск, УД-5, ул. Молодёжная, 27 | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 5 | 9 |  |
|  | Мелеузовский МУЭС, г. Мелеуз, ул. Воровского, 2 | | | | | | |
| 1 | г. Мелеуз, УД, ул. Доковская | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 2 | Мелеузовский СТС, н.п. Нугуш | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 3 | Мелеузовский СТС, н.п. Васильевка | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 4 | Кумертауский РУС, п. Маячный | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 5 | Кумертауский РУС, с. Бахмут | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 6 | Кумертауский РУС, с. Ира | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 7 | Исянгуловский РУС, с. Утягулово | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 8 | Исянгуловский РУС, с. Арсеново | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 9 | Исянгуловский РУС, с. Ново-Петровск | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 10 | Мраковский РУС, с. Бикбулатово | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 11 | Мраковский РУС, с. Саиткулово | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 12 | Мраковский РУС, с. Янаул | 3,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
|  | Месягутовский МУЭС, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 24 | | | | | | |
| 1 | с. Месягутово, ул. Коммунистическая. 24 | 7,0 кВт | 1 | 3 этаж, кирпич | 20 | 16 |  |
|  | Сибайский МУЭС, г. Сибай, ул. Горького, 53а | | | | | | |
| 1 | г. Баймак, ул. Пр. Салавата Юлаева, 44 | 7,0 кВт | 1 | 2 этаж, кирпич | 4 | 0 | демонтаж старого |
| 1 | г. Баймак, ул. Матросова, 29 | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 2 | Баймакский РУС, с. Кульчура | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*4\*2,5 | 3 | 4 |  |
| 3 | Баймакский РУС, с. Куянтау | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 4 | Баймакский РУС, с. Меряс | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 5 | Баймакский РУС, с. Темяс ЛПХ | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 6 | Зилаирский РУС, с. Зилаир, УД-1 | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 7 | Зилаирский РУС, с. Зилаир, УД-5 | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 8 | Зилаирский РУС, с. Кананикольск | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 9 | Акъярский РУС, н.п. Уфимский | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 10 | Акъярский РУС, н.п. Галиахметово | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 11 | Акъярский РУС, н.п. Татар-Узяк | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
| 12 | Акъярский РУС, н.п. Ивановка | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 2,5 | 4 |  |
|  | Стерлитамакский МУЭС, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 30 | | | | | | |
| 1 | Стерлитамакский р-н, н.п. Косяково | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 3 | 2 |  |
| 2 | Красноусольский РУС, с. Красноусольск, КУС | 2,5 кВт | 1 | КУС 2\*2\*2,5 | 3 | 3 |  |
| 3 | Г. Салават, АТС-35 | 4,7 кВт | 1 | Высота 4 метра | 4 | 4 |  |
| 4 | Г. Стерлитамак, АТС-21/4, ул. Шафиева, 37 | 7,0 кВт | 1 | Высота 3 метра | 4 | 8 |  |
| 5 | Г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 105 | 7,0 кВт | 1 | Высота 4 метра | 4 | 6 |  |
|  | Туймазинский МУЭС, г. Туймазы, ул. Чехова, 1б | | | | | | |
| 1 | г. Белебей, АТС-3, ул. Ленина, 7 | 3,5 кВт | 2 | 3 этаж | 3 | 0 | Демонтаж старого |
| 2 | г. Туймазы, кросс, ул. Чехова, 1б | 3,5 кВт | 1 | 3 этаж | 3 | 0 | Демонтаж старого |
| 3 | Языковский РУС, с. Языково, ул. Ленина, 83 | 3,5 кВт | 1 | 2 этаж | 3 | 0 | Демонтаж старого |
| 4 | г. Октябрьский, ГУС, АТС-3, пр. Ленина, 59 | 7,0 кВт | 1 | 5 этаж | 3 | 43 | Демонтаж старого |
| 5 | Бакалинский РУС, с. Бакалы, ул. Мостовая, 4 | 7,0 кВт | 1 | 3 этаж | 5 | 3 | Демонтаж старого |
| 6 | Шаранский РУС, с. Шаран, ул. Центральная, 23 | 7,0 кВт | 1 | 3 этаж | 3 | 0 | Демонтаж старого |
|  | ЦТЭ, г. Уфа, ул. Ленина, 30 | | | | | | |
| 1 | г. Уфа, ул. Ленина, 30 | 2,5 кВт | 1 |  | 3 |  |  |
|  | ЦАУ, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 | | | | | | |
| 1 | г. Уфа, ул. Ленина, 30/1, каб. 201 | 3,5 кВт | 1 | 2 этаж | 5 | 10 |  |
| 2 | г. Уфа, ул. Ленина, 30/1, каб. 204 | 3,5 кВт | 1 | 2 этаж | 3 | 10 |  |
| 3 | г. Уфа, ул. Ленина, 30/1, каб. 206 | 3,5 кВт | 1 | 2 этаж | 3 | 10 |  |
| 4 | г. Уфа, ул. Ленина, 30/1, каб. 206 | 4,7 кВт | 1 | 2 этаж | 5 | 10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК**  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  Генеральный директор  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Р.Р. Сафеев**/** |