Приложение №1.1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выполнению работ по прокладке ВОК при поведении строительно- монтажных работ по объектам 2015 года (Зилаирский район)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам доступа к высокоскоростному интернету. |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость выполнения работ (включая ГСМ и перевозку бульдозера с кабелеукладчиком) без НДС составляет 600 000,00 руб. Заказчик самостоятельно получает и оплачивает технические условия на пересечения сторонних коммуникаций. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору исполнителя |

6. Перечень объектов и сроки исполнения

| № п/п | Наименование объекта | Общая длина трассы, км | Код ИП | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Сибайский МУЭС |  |  |  |
|  | Строительство сети доступа ADSL Зилаирский РУС Сибайский МУЭС (разбивка трассы на участки приведена в приложении к тех. заданию) | 48 Грунт 3-4 категории | 202001010515-0052 | С 01.07.15г. по 31.07.2015г |
| 2. | Стоимость работ, всего | 48км | 600 000 руб. |  |

| 7. | Основные требования | - Наличие у Претендента на участие в Запросе предложений материально-технической базы на территории Республики Башкортостан, наличие строительной техники марки - «Komatsu». - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по характеру и степени сложности не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен использовать строительную технику и механизмы в состоянии пригодном для эксплуатации в течение всего срока действия и условиями настоящего договора; - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен обслуживание строительной техники и механизмов производить обученным и аттестованным персоналом и обеспечить обслуживающий персонал производственными инструкциями и памятками; Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен обеспечить своевременное и надлежащее оформление в установленном порядке путевых листов, товарно-транспортных и других необходимых документов, фактическое время прибытия и убытия строительной техники и механизмов из пунктов оказания транспортных услуг; - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен при выполнении работ обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию строительной техники и механизмов, охрану труда и промышленную безопасность на объекте при выполнении работ, а также своевременное техническое обслуживание выделенной строительной техники и механизмов; - Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного использования строительной техники и механизмов; - Производить монтаж, демонтаж и перевозку (транспортировку) строительной техники и механизмов на объекты Заказчика; - Организовать охрану строительной техники и механизмов за свой счет и нести материальную ответственность за сохранность строительной техники и механизмов. |
| --- | --- | --- |
| 8. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел.: 8 (347) 221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Гл. инженер Сибайского МУЭС – Бикчентаева Н.А. Тел.: 8 (34775) 5-00-04, 8-9191463424 e-mail: n.bikchentaeva@bashtel.ru |