## Лист1
Приложение 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ №
№ п.п. | Ном. Номер | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Предельная цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[5 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9 | 43205 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS RIELLO MCM10 | Источник бесперебойного питания U=220 В, P=10 кВт. Входное напряжение - 380-400-415 В~ три фазы с нейтралью / 220-230-240 В~ одна фаза, номинальная частота - 50/60 Гц, коэффициент мощности - 0,99. | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 376000 | 376000 | 443680 | кол-во: 1; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022;
10 | 43206 | МОДУЛЬ БАТАРЕЙНЫЙ ШБ1-40-26S (К UPS RIELLOL MCM10) | Аккумуляторные батареи к источнику бесперебойного питания Riello MCM10. Тип батарей - свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые. Время заряда - 6 часов. | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 496000 | 496000 | 585280 | кол-во: 1; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022;
[11 empty] | 872000 | 1028960
[11 empty] | в т.ч. НДС | 156960
Предельная стоимость лота составляет 1 028 960,00 руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | Срок поставки до 30 мая 2015 года
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Оборудование должно быть новым. Гарантийные обязательства - 24 месяца
Срок службы |  |  | не менее 20 лет
Инициатор закупки: |  |  | Хайруллин Р.Х., тел. 2506685, эл.почта:
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Кощеев С.А. 8 347 221 54 18
Исполнитель:
Хайруллин Радик Хакимович
тел. |  | 2506685