ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ №1 от 01.04.2016г.

в запрос предложений в электронной форме № 31603456710 от 23.03.2016 г. на право заключения договора на поставку и монтаж электростанций дизельных для нужд ПАО «Башинформсвязь»

| № п/п | Перечень внесенных изменений | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внесены изменения в Приложение №1.2 к Документации о закупке Спецификация в раздел Особые условия, а именно: Двигатели и генераторы производства России, США, Канады, Японии, стран ЕС.. Инструкция по применению на русском языке, руссифцированный дисплей блока АВР. Сертификаты качества. Декларация о соответствии. |  |
| 2. | Внесены изменения в Приложение №1.2 к Документации о закупке Спецификация в раздел: «Требуемые сроки поставки» в части изменения сроков выполнения работ. |  |
| 3. | Внесены изменения в Приложение №1.2 к Документации о закупке Технические требования, а именно: – в п. 8.4.3. исключено требование «Копии сертификатов соответствия требованиям Минкомсвязи РФ» к поставляемой документации, – в п.9.2. изменен гарантийный срок – 24 месяца или 3000 моточасов |  |
| 4. | Внесены изменения в пункт 5.1. Приложения №2 к Документации о закупке ПРОЕКТ ДОГОВОРА в части гарантийного срока. |  |
| 5. | Внесены изменения в Приложение №2 к Проекту договора (Приложение №2 к Документации о закупке) в части изменения сроков выполнения работ. |  |