## форма оферты
Приложение № 1 к Извещению
№ п.п | Код продукта | Описание | Кол-во | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 | Цена, без НДС, руб. | Общая стоимость, без НДС, руб. | Общая стоимость, c НДС, руб. | Примечание |  | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
1 | Измеритель оптической мощности для сетей PON-KIWI-4512 | для тестирования видео сигнала на длине волны 1550нм. Специально разработан для строительства, приемки и эксплуатации PON сетей. Прибор оборудован двумя оптическими портами для подключения в разрыв в любом месте дерева PON. | 8 |  |  | 8 |  | 39000 | 312000 | 368160 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой |  | РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
2 | Измеритель оптической мощности KIWI-4301 | для измерения мощных сигналов (от -45 до +17 дБм). Простой, экономичный и надежный измеритель оптической мощности, откалиброванный на 6 длин волн. | 11 |  |  | 11 |  | 8000 | 88000 | 103840 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
3 | Тестовый набор К 701 | применяется для точного определения целостности проводки,поиска нужного провода при прозвонке кабелей | 60 |  |  | 60 |  | 4000 | 240000 | 283200 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
4 | Газоанализатор взрывозащищенный стационарный ОКА 92 МТ на метан (СН4) c поверкой | для определения опасных газов при работе в шахтах. | 15 |  | 15 |  |  | 22000 | 330000 | 389400 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
5 | Газоанализатор переносной ОКА 92 МТ на три газа (О2; СО2 и СН4) c поверкой | для определения опасных газов при работе в колодцах. | 15 |  | 15 |  |  | 38000 | 570000 | 672600 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
6 | Манометр ДМ 02-100-1-м,класс точности 1,5; резьба 20/1,5; до 16 кгс/см (фото - по запросу) | для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо). | 25 |  |  | 25 |  | 280 | 7000 | 8260 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
7 | Манометр МТП -160, класс точности 1,5; резьба 20/1,5; до 1,6 кгс/см (фото-по запросу) | для измерения давления неагрессивных, некристаллизирующихся сред (жидкости, газа, пара, в т. ч. кислорода) | 20 |  |  | 20 |  | 700 | 14000 | 16520 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
8 | Манометр МП -100, класс точности 1,5; резьба 20/1,5; до 2,5 МПА (фото-по запросу) | предназначены для измерения избыточного давления жидкостей, газов и паров, а также для измерения избыточного давления жидкого и газообразного кислорода. | 5 |  |  | 5 |  | 200 | 1000 | 1180 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
9 | Манометр МТП -100, класс точности 1,5; резьба 20/1,5; до 1,0 МПА ( фото -по запросу) | для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака. | 20 |  |  | 20 |  | 400 | 8000 | 9400 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
10 | Мегаомметр Е6 -24 | для измерения сопротивления изоляции электрических цепей испытательным напряжением 500, 1000, 2500В, не находящихся под напряжением, и измерения переменного напряжения до 400 В. | 8 |  |  | 8 |  | 11000 | 88000 | 103840 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
11 | Комплект для поиска скрытой проводки LKZ-710 | для поиска скрытой проводки на строительных объектах в различных материалах (бетон, кирпич, дерево). Производится поиск кабеля и проводов как под напряжением, без необходимости отключения какого-либо оборудования от проверяемой сети, так и без напряжения. | 20 |  | 20 |  |  | 20000 | 400000 | 472000
12 | Счетчик электрической энергии с передающим интерфейсом Меркурий 200.02 класс точности 1 | Счётчики обеспечивают измерение, учёт, хранение, вывод на ЖК-индикатор и передачу по интерфейсам информации. | 100 |  |  | 100 |  | 2000 | 200000 | 236000 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
13 | Портативный искатель металлических люков ИЭМ-300 | Люкоискатель ИЭМ300 предназначен для поиска скрытых металлических предметов | 16 |  |  | 16 |  | 8000 | 128000 | 151040
14 | Тестер "Lanmaster"Lan-pro-L" | для тестирования витопарных кабелй | 50 |  |  | 50 |  | 4000 | 200000 | 236000
15 | Сигнализатор взрывозащищенный стационарный на метан СН4 | для определения опасных газов при работе в шахтах. | 6 |  |  | 6 |  | 31000 | 186000 | 219480 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
16 | Оптический тестер KIWI4450-313 | для измерения потерь в оптических линиях. | 5 |  |  | 5 |  | 35000 | 175000 | 206500 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
17 | Анализатор сигналов DVB-C ИТ-09С(Планар) | Для настройки аналоговых и цифровых каналов КТВ | 27 |  |  | 27 |  | 10000 | 270000 | 318600 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
18 | Сменный модуль МС-087 для МБ-08 (Планар) | предназначен для измерения параметров сигналов цифрового кабельного телевидения стандарта DVB-C с модуляцией QAM, а также аналогового телевидения. | 10 |  |  | 10 |  | 9000 | 90000 | 106200 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
19 | Измеритель сигналов DVB-C ИТ-087 (Планар) | предназначен для измерения параметров сигналов цифрового кабельного телевидения стандарта DVB-C с модуляцией QAM, а также аналогового телевидения. | 22 |  | 22 |  |  | 20000 | 440000 | 519200 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
20 | Рефлектометр РД- мастер с чехлом | Импульсный рефлектометр РД Мастер предназначен для тестирования и локализации повреждений всех энергетических кабелей. Работа на линиях со значительным уровнем помех и высоким затуханием. | 2 |  | 2 |  |  | 30000 | 60000 | 70800 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
21 | Анемометр AR 856 | для определения действующих значений, фиксации минимальных и максимальных скоростей потока воздуха, а так же одновременного контроля и измерения температуры. | 1 |  |  | 1 |  | 8000 | 8000 | 9400 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
22 | Клещи APPA A-12 | для измерения постоянного и переменного тока до 600А,а также для измерения пост.и перем. напряжения до 600В | 15 |  |  | 15 |  | 8000 | 120000 | 141600 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой | 312000
23 | Прибор для настройки спутниковых антен GECEN SF- 6000S2 | для настройки спутниковых антенн, работающий в стандартах DVB-S и DVB-S2. | 5 |  |  | 5 |  | 13000 | 65000 | 76700 | Наличие СИ в Госреестре, с поверкой
ИТОГО: |  |  | 466 |  | 74 | 392 |  |  | 4000000 | 4720000
Предельная сумма лота составляет: 4 720 000,00 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 10% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | 2 квартал 2014 года - до 25.05.2014 г., 3 квартал 2014 г. - до 25.08.2014 г.
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия: |  | 1) Гарантия на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев с момента поставки
2) Наличие сертификата на поставляемое оборудование и св-во о поверке СИ
3) Паспорт
4) Инструкция на русском языке
5) Техническое описание поставляемого Товара
Контактное лицо по тех. вопросам: |  | Главный метролог ОАО "Башинформсвязь" - Галеев Ильдар Мансурович, тел. (347) 276-41-00 ; 8-901-817-36-36