## труба ац
Спецификация
Лот № 1 Приложение №1
№п/п | Наименование товара |  | Описание ( требования) | Общее количество в год | Цена с НДС 18 % в рублях | Сумма с НДС 18% в руб | Сумма без НДС | Адрес поставки
| Тип | ед.измер
1 | Труба хризолитцементная d 100 | шт | Труба хризолитцементная безнапорная, используется при прокладке кабелей телефонной связи и электрокабелей, длина трубы -3,95м, внутрений и условный диаметр трубы 100мм, наружний 118мм , толщина стенки 9 мм,в увязке 61 шт , Величина испытательного давления для труб должна быть не менее 0,4 МПа (4 кгс/см). Образцы труб при испытании на раздавливание в водонасыщенном состоянии должны выдерживать нагрузки указанные в 4508 кг согласно ГОСТ 11310-90. Трубы асбестоцементные проводят методами испытаний согласно ГОСТ31416-2009,Наличие нормативных документов о качестве,противопожарные сертификаты, протоколы испытаний .Гарантийный срок не менее 12 месяцев | 2196 | 375.24 | 824027.04 | 698328 | Филиал ОАО"Башинформсвязь" г.Уфа .ул Вологодская д.150 отв Исхаков Дамир Мубарякович сот. 8-9018173796 Бедыс Николай Анатольевич сот. 8-3472746227
2 | Муфта п/этиленновая d-100 | шт | Муфты изготавливаются из полиэтилена высокого давления сокращённо ПВД и служат для соединения асбестоцементных безнапорных труб,муфта d 100 должна плотно прилегать к хризолитцементной трубе Гарантийный срок не менее 12 месяцев. | 1181 | 21.24 | 25084.44 | 21258 | Филиал ОАО"Башинформсвязь" г.Уфа .ул Вологодская д.150 отв Исхаков Дамир Мубарякович сот. 8-9018173796 Бедыс Николай Анатольевич сот. 8-3472746228
[5 empty] | итого | 849111.48 | 719586
Предельная стоимость лота составляет: 849111,48рублей с НДС ( без НДС 719586,0 р )
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: : поставка труб х/цементных с муфтами - до 25 июля 2013 года
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
Условия доставки: доставка на ЦТЭ г.Уфа ул .Вологодская д.150 ;
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставить вместе с товаром слеудющие сопроводительные документы:
1) паспорт
2) технические описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) сертификат соотвествия
Конт.лицо для информации |  | Ахметзянова В.Ф тел.(347) 250-07-63 факс (347) 250-37-72, эл.почта: v.akhmetzyanova@bashtel.ru, Акназаров К.З 8/347/272-05-30