# "Утверждаю"

Директор ЦТЭ

________Кальметьев И.Х.

"____" ________ 2014 г.

## Дефектная ведомость

на капитальный ремонт помещений ЛКЦ 2 этажа здания  ЦТЭ АТС-63

г.Уфа, ул.Борисоглебского,41

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщ.4мм | м2 | 270 |
| 2 | Укладка напольного покрытия из линолеума полукомерческого | м2 | 198 |
| 3 | Укладка напольного покрытия из линолеума противопожарного Г1, В2, РП1, Д2,Т2 | м2 | 72 |
| 4 | Установка плинтусов пластиковых | м | 194 |
| 5 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов по металл.каркасу с изоляционной прослойкой толщ 100мм | м2 | 320 |
| 6 | Облицовка стен гипсокартонными листами по металлическому каркасу | м2 | 47 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ профиля шир.500мм | м | 12 |
| 8 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов оконных прямолинейных | м2 | 6 |
| 9 | Шпаклевка откосов | м2 | 6 |
| 10 | Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная | м2 | 6 |
| 11 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 622 |
| 12 | Покраска обоев флезелиновых | м2 | 622 |
| 13 | Установка дверного блока ДГ21х9 | шт | 7 |
| 14 | Установка дверной обналички | м | 35 |
| 15 | Установка врезных замков | шт | 7 |
| 16 | Установка дверных порожков из металл.профиля | м | 7 |
| 17 | Установка подвесного потолка Армстронг | м2 | 190 |
| 18 | Установка встроенных светильников | шт | 30 |
| 16 | Ремонт штукатурки стен | м2 | 72 |
| 19 | Покраска ранее окрашенных стен эмалевыми составами с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 72 |
| 20 | Кирпичная кладка перегородки в 1/2кирпича | м2 | 24 |
| 21 | Штукатурка кирпичной кладки | м2 | 48 |
| 22 | Улучшенная окраска стен эмалевыми составами за 2 раза | м2 | 48 |
| 23 | Устройство потолков реечных алюминиевых | м2 | 6 |
| 24 | Установка противопожарных дверей однопольных ДГ21х9 | м2 | 1,89 |
| 25 | Установка закрывателя дверного гидравлического | шт | 1 |
|  | Сан.узел мужской |  |  |
| 26 | Разборка кирпичной перегородки в полкирпича | м2 | 8,93 |
| 27 | Разборка керамической стеновой плитки | м2 | 32 |
| 28 | Разборка напольной плитки | м2 | 10,28 |
| 29 | Разборка канализационных труб чугунных ф100мм | м | 9 |
| 30 | Разборка канализационных труб чугунных ф50мм | м | 5 |
| 31 | Разборка дверных блоков ДГ21х7 | шт | 3 |
| 32 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |
| 33 | Демонтаж раковины | шт | 1 |
| 34 | Разборка водопроводных труб диаметром до 32мм | м | 18 |
| 35 | Установка канализационной трубы п/э ф100мм | м | 9 |
| 36 | Установка канализационной трубы п/э ф50мм | м | 5 |
| 37 | Облицовка стен керамической плиткой 200х300мм | м2 | 54,4 |
| 38 | Укладка напольной керамогранитной плитки 300х300 | м2 | 10,28 |
| 39 | Установка пластиковой перегородки h=2м | м2 | 4,2 |
| 40 | Установка дверного блока из металлопластика ДГ21х7 | шт | 2 |
| 41 | Установка дерев.дверного блока ДГх7 | шт | 1 |
| 42 | Установка шпингалета | шт | 2 |
| 43 | Врезка врезного замка | шт | 3 |
| 44 | Установка подоконной доски из ПВХ шир.400мм | м | 2,6 |
| 45 | Облицовка ниши радиатора отопления панелями из пластика по металл.каркасу h=1м | м2 | 2,64 |
| 46 | Окраска металл.поверхностей труб и радиаторов отопления эмалевыми составами | м2 | 1,2 |
| 47 | Штукатурка оконных откосов | м2 | 2,1 |
| 48 | Установка металлопластиковых труб ф20мм | м | 34 |
| 49 | Установка унитаза | шт | 1 |
| 50 | Установка писуара настенного | шт | 1 |
| 51 | Установка раковин с пьедесталом | шт | 1 |
| 52 | Установка смесителя для душа | шт | 1 |
| 53 | Установка смесителя | шт | 2 |
| 54 | Установка вентилей ,кранов шаровых ф15мм | шт | 2 |
| 55 | Установка гибкой подводки | шт | 4 |
| 56 | Установка сифонов | шт | 1 |
| 57 | Установка реечного подвесного потолка | м2 | 10,28 |
| 58 | Установка светильников точечных с энергосберегающими лампами | шт | 8 |
| 59 | Установка влагозащищенного светильника | шт | 1 |
| 60 | Установка выключателя двухклавишного | шт | 1 |
| 61 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 1 |
| 62 | Прокладка электрического кабеля сеч.3х1,5мм | м | 20 |

Сроки выполнения работ на объектах :

Капитальный ремонт помещений ЛКЦ 2этаж, АТС-263 г.Уфа, ул. Борисоглебского, 41

до 29 августа 2014г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

Капитальный ремонт помещений ЛКЦ 2этаж, АТС-263 г.Уфа, ул. Борисоглебского, 41

-  24 месяца .