|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора – технический директор ПАО «Башинформсвязь» Р.М. Янышев ______________________ «____»__________2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

«Строительство МСС ВОЛП Благовещенск-Тугай Благовещенский РУС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения Интернет абонентам Благовещенского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС: Строительство МСС ВОЛП Благовещенск-Тугай Благовещенский район – 1 460 000 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч) рублей - без учета стоимости материалов, без Н.Д.С., включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 10.10.2015 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство МСС Благовещенск-Тугай Благовещенский район – 21 км. |
| 8. | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить Документы, подтверждающие опыт выполнения подобных работ по характеру и степени сложности не менее 6-ти месяцев, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. - Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Согласование работ с застройщиками многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД. - Перечень основных видов работ: - Прокладка ОКБ-8 – 12,13 км. - Прокладка ОКЛ-8 – 5,67 км. - Подвеска ОКТ-8 – 3,2 км. - Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 8 шт. - Монтаж муфт защитных МПЗ – 8 шт. - Монтаж комплект №7 для ввода ОК – 8 шт. - Монтаж ШКОС-8 – 2 шт. - Установка опор/подпор – 32 шт. - Установка столбиков замерных – 100 шт. - Установка плакатов предупредительных – 50 шт. - Устройство скрытых/открытых переходов – 200 м. - В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания - Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений, и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, с GPS-привязками установки опор и оптических муфт, нумерацией опор и оптических муфт, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования - Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки линейных сооружений в эксплуатацию. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Зам. Начальника отдела закупок ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Ведущий инженер ОКС ПАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник Благовещенского РУС ЦТЭ ПАО «Башинформсвязь» - Блонский В.Е. Тел. 8-347-221-55-37 e-mail: v.blonskij@bashtel.ru |

| Зам. технического Директора по развитию |  | В.Н.Акульшин |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____» _____________ 2015г. |
| Начальник ЦМЦТЭТ |  | В.А. Мухамадиев |
|  |  | «____» _____________ 2015г. |
| Начальник ПСО ЦАУ |  | В.В. Свешников |
|  |  | «____» _____________ 2015г. |
| Начальник ОР ЦАУ |  | И.А. Тимофеев |
|  |  | «____» _____________ 2015г. |
| Начальник ОКС ЦАУ |  | Р.А. Исмагилов |
|  |  | «____» _____________ 2015г. |