# Приложение №1 к Извещению о проведении запроса предложений

## Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт помещения и фасада ЦОП, расположенного

в здании  АТС-63 по адресу: г. Уфа, ул. Борисоглебского, 41

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасад |  |  |
| 1 | Разборка металлической облицовки из сайдинга по металлическому каркасу | м2 | 72 |
| 2 | Разборка облицовки козырька из профнастила | м2 | 21,3 |
| 3 | Разборка оцинкованных обрамлений оконных рам шир.0,2м | м2 | 9,6 |
| 4 | Облицовка стен алюминиевыми панелями фасадными «вентилируемый фасад» по металл.каркасу | м2 | 78,7 |
| 5 | Облицовка козырька профилированным листом окрашенным по металлическому каркасу | м2 | 7,5 |
| 6 | Наружная облицовка поверхности козырька фасадными панелями по металлическому каркасу | м2 | 7,5 |
| 7 | Устройство обрамлений из оцинкованного уголка окрашенного | м | 6,6 |
| 8 | Облицовка оконных проемов оцинкованным листом окрашенным шир.200мм | м2 | 3 |
| 9 | Устройство отмосток бетонных шир.600мм | м3 | 1,2 |
|  | Зал |  |  |
| 10 | Разборка кирпичной кладки перегородки в1/2 кирпича | м2 | 13,2 |
| 11 | Демонтаж перегородки из ПВХ профиля остекленной | м2 | 36 |
| 12 | Разборка напольных покрытий из плиток керамогранитных | м2 | 45,6 |
| 13 | Снятие покрытие пола из линолеума | м2 | 26,4 |
| 14 | Разборка покрытий дощатых | м2 | 26,4 |
| 15 | Разборка подоконных досок шир.500мм | м2 | 5 |
| 16 | Снятие пластиковых решеток 600х1200 | шт | 4 |
| 17 | Демонтаж двери ДГ21Х9 из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 18 | Разборка подвесного потолка Армстронг | м2 | 72 |
| 19 | Устройство гипсокартонной перегородки по металл.каркасу с изоляционной прослойкой 100мм | м2 | 37 |
| 20 | Шпаклевка стен по армированной сетке | м2 | 108 |
| 21 | Покраска стен акриловыми составами за 2 раза с добавлением колера | м2 | 108 |
| 22 | Установка приемного окна 900х4000мм из алюминиевого профиля (армированное стекло триплекс 6-8мм ) | м2 | 3,6 |
| 23 | Установка подоконной доски из ПВХ профиля шир.600мм | м | 5 |
| 24 | Покраска регистров отопления до 100мм | м2 | 2,4 |
| 25 | Установка подоконных досок из ПВХ профиля шир.500мм | м | 10 |
| 26 | Установка декоративных пластиковых решеток 600х1200мм | шт | 4 |
| 27 | Устройство бетонного основания толщ.100мм | м2 | 11 |
| 28 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.40мм | м2 | 15,4 |
| 29 | Устройство выравнивающего пола наливными смесями | м2 | 72 |
| 30 | Укладка напольного покрытия из плиток керамогранитных 600х600мм | м2 | 72 |
| 31 | Установка плинтусов керамических из керамогранита высотой 100мм | м | 44 |
| 32 | Установка дверного блока ДГ21х9 | шт | 2 |
| 33 | Врезка замка | шт | 2 |
| 34 | Установка дверной обналички | м | 10 |
| 35 | Установка двери металлической ДГ21х1 в комплекте с доводчиком | шт | 1 |
| 36 | Установка подвесного потолка Армстронг 600х600 | м2 | 72 |
| 37 | Установка отбойной доски из ламинированной доски шир.300мм | м | 20 |
| 38 | Облицовка стен ламинированной панелью толщ.16мм | м2 | 6 |
| 39 | Облицовка стен фанерой ламинированной толщ.15мм | м2 | 5 |
| 40 | Установка временной перегородки из ПВХ профиля | м2 | 21 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 41 | Демонтаж светильников растровых встраевыемых | шт | 12 |
| 42 | Установка встраиваемых светильников растровых | шт | 16 |
| 43 | Установка светильника уличного исполнения MD-140 | шт | 1 |
| 44 | Прокладка электрокабеля ВВГ- Пнг3х2,5 | м | 350 |
| 45 | Прокладка электрокабеля ВВГ- Пнг 3х4 в | м | 20 |
| 46 | Прокладка электрокабеля в гофре сечением до 4мм | м | 200 |
| 47 | Установка кабель-канала Легранд 50х100 | м | 30 |
| 48 | Установка кабель канала пластикового 100х60 | м | 10 |
| 49 | Установка розеток Легранд для кабель – каналов на 4 модуля | шт | 11 |
| 50 | Установка розеток Легранд для кабель – каналов на 6 модуля | шт | 3 |
| 51 | Установка розеток Легранд для кабель – каналов на 8 модуля | шт | 4 |
| 52 | Установка розеток Легранд двойная со шторками | шт | 3 |
| 53 | Установка розеток Легранд тройная со шторками | шт | 3 |
| 54 | Установка розеток Легранд четвертная со шторками | шт | 4 |
| 55 | Установка розеток Легранд одинарная Valena | шт | 8 |
| 56 | Установка выключателей Лигранд одинарная Valena | шт | 3 |
| 57 | Установка коробки встроенной под розетки ,выключателей | шт | 5 |
| 58 | Установка коробки накладной под розетки ,выключателей | шт | 2 |
| 59 | Установка распредкоробки 100х100х50 | шт | 3 |
| 60 | Установка тепловой завесы | шт | 1 |
|  | Система внутренней локальной сети |  |  |
| 61 | Прокладка кабеля КСВ ГВ 5Е 4х2х0,52 | м | 600 |
| 62 | Установка кабель-канала Легранд 50х100 | м | 6 |
| 63 | Установка розетки телефонной RG12 шести контактной | шт | 4 |
| 64 | Установка розетки телефонной RG45 восьми контактной | шт | 18 |
|  | Система кондиционирования |  |  |
| 65 | Снятие кондиционера | шт | 2 |
| 66 | Установка кондиционера (существующего) | шт | 2 |
| 67 | Замена медных труб 1/2 трассы кондиционирования | м | 15 |
| 68 | Замена медных труб 1/4 трассы кондиционирования | м | 30 |
| 69 | Замена медных труб 3/8 трассы кондиционирования | м | 15 |
| 70 | Замена теплоизоляции энергофлекс труб 1/2 | м | 15 |
| 71 | Замена теплоизоляции энергофлекс труб 1/4 | м | 30 |
| 72 | Замена теплоизоляции энергофлекс труб 1/8 | м | 21 |
| 73 | Установка трубы дренажной ф16мм | м | 30 |
| 74 | Установка кабель канала до 40мм | м | 30 |
|  | Система пожарной сигнализации и видеонаблюдения |  |  |
| 75 | Установка охранного извещателя Астра-5 | шт | 4 |
| 76 | Установка датчика разбития стекла Астра-С | шт | 4 |
| 77 | Установка Астра-Р ( радио брелок) | шт | 1 |
| 78 | Установка тревожной кнопки Астра-321ручная с фиксатором | шт | 7 |
| 79 | Установка аккумуляторной батареи АКБ-7 А/ч | шт | 1 |
| 80 | Установка оповещателя свето-звукового Маяк-12 | шт | 1 |
| 81 | Установка оповещателя звукового Маяк-12 3М | шт | 1 |
| 82 | Установка датчика ИО-102-10 магнитоконтактный накладной | шт | 10 |
| 83 | Установка датчика ИП-212-41 М извещатель дымовой | шт | 16 |
| 84 | Установка магнитного ключа «Ключ-ТМ» | шт | 5 |
| 85 | Установка блока резервного питания Рапан-20 | шт | 1 |
| 86 | Установка устройства «Считыватель-2» | шт | 1 |
| 87 | Установка приемно-контрольного прибора10 шл. « Сигнал-10» | шт | 1 |
| 88 | Прокладка кабеля КСВВнг LS2х0,5 | м | 90 |
| 89 | Прокладка кабеля КСВВнг LS4х0,5 | м | 40 |
| 90 | Прокладка кабеля КСПВ 4х0,5 | м | 110 |
| 91 | Прокладка кабеля ВВГнг LS3х1,5 | м | 20 |
| 92 | Прокладка кабеля РК-75 3-34 | м | 120 |
| 93 | Прокладка кабеля ШВВП 2х0,75 | м | 120 |
| 94 | Установка кабель канала Легранд 40х20 | м | 50 |

Сроки выполнения работ на объектах :

1.	Капитальный ремонт помещения и фасада ЦОП, расположенного

в здании  АТС-63 по адресу: г.Уфа, ул. Борисоглебского, 41 -до 27 июня 2014г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

2. 	Капитальный ремонт помещения и фасада ЦОП, расположенного

в здании  АТС-63 по адресу: г.Уфа, ул. Борисоглебского, 41 .- 24месяца

Контакные лица:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612