## Лист1
Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе предложений от «___» __________ 20___ г. № ______
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
| Показатель | Ед. измерения |  | Предложение претендента
| Цена договора | руб. (с НДС, без учета НДС, НДС не облагается - указать необходимое)
| Срок гарантии | месяцев
№ п.п. | Наименование товара | Производитель | страна происхождения товара | Описание | Eд.изм | количество | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предложение Претендента |  |  | Адрес поставки
[10 empty] | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | TESTER ADSL версия 4F+ с Интернет-соединением | ООО "Связьприбор", Россия |  | Анализатор Связьприбор TESTER ADSL представляет из себя прибор, в котором реализованы ADSL анализатор и рефлектометр. Анализатор служит для проверки связи со станционным оборудованием ADSL (DSLAM), измерения характеристик канала и диагностики сигналов о неисправности. | шт | 14 | 28445.49 | 398236.86 | 469919.4948 |  |  |  | РБ, г.Уфа, ул. Каспийская, д. 14, Иксанова Ф.С. тел. 89053527779
2 | Источник видимого излучения BOB-VFL650-2 или эквивалент |  |  | Источник видимого излучения BOB-VFL650-2 предназначен для монтажа, обслуживания и ремонта оптических линий связи. Позволяет быстро выявлять некачественные сварки, перегибы и обрывы оптических волокон, а также быстро идентифицировать волокна как в кроссах так и в муфтах, даже при отсутствии схемы сварки и паспортов муфты или кросса. Прочный металлический корпус увеличивает надежность и защиту источника излучения, что позволяет использовать его в самых разных условиях окружающей среды. Выходная мощность источника 20 мВт. | шт | 3 | 3429.62 | 10288.86 | 12140.8548 |  |  |  | РБ, г.Уфа, ул. Каспийская, д. 14, Иксанова Ф.С. тел. 89053527779
3 | Мегаомметр Е6-24 со свидетельством о поверке | АО "НПФ "Радио-Сервис", Россия |  | Цифровой мегаомметр Е6-24 используется при необходимости измерения сопротивления изоляции обесточенных электрических цепей. Также он позволяет определять переменное напряжение, значение которого не превышает 400 В. Мегаомметр Е6-24 оснащен системой защиты от подключения к необесточеннои сети или внезапной подачи напряжения во время измерении. Текущее значение испыгательного напряжения отображается светодиодным индикатором на лицевой панели. Питание прибора Е6-24/1 осуществляется как от аккумуляторной батареи, так и от сети переменного тока через адаптер, служащий для зарядки аккумулятора. Встроенный стабилизатор обеспечивает защиту аккумулятора от перезарядки. Также прибор автоматически переходиг в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания измерений. | шт | 1 | 25536.5 | 25536.5 | 30133.07 |  |  |  | РБ, г.Уфа, ул. Каспийская, д. 14, Иксанова Ф.С. тел. 89053527779
4 | Трассоискатель ПОИСК 510 master | ООО "Связьприбор", Россия |  | Трассоискатель нового поколения с диапазоном рабочих частот до 35 кГц. Работа на частотах 6 и 26 кГц обеспечивает более эффективный поиск и обследование местности с помощью встроенного индуктора. Инновационные методы поиска: карта кабеля на графическом дисплее с расположением кабеля относительно измерителя, с точностью "супермаксимума" и контролем кабеля "свой-чужой". Традиционный поиск по максимуму и минимуму с непрерывным цифровым контролем глубины и тока. Уникальные двухчастотные методы поиска повреждений. Спектр излучения, фильтр на 50 Гц и "живой звук" (без фильтрации) для поиска в пассивном режиме (без применения генератора) трасс силовых, релейных и радиотрансляционных кабелей. Комплектация: Приемник 510 MASTER, руководства по эксплуатации, акуумуляторы Ni-Mh "AA" (4 шт.), сетевой адаптер, наушники, сумка для наушников, генератор МК-510 (АКБ встроена), провод для подключения генератора к нагрузке, сетевой адаптер, магнитный контакт, штырь заземления, крокодилы, сумка для переноса генератора. | шт | 3 | 34391.08 | 103173.24 | 121744.4232 |  |  |  | РБ, г.Уфа, ул. Каспийская, д. 14, Иксанова Ф.С. тел. 89053527779
5 | Анализатор ТВ сигналов ИТ-09С со свидетельством о калибровке. | ООО "Планар", Россия |  | Анализатор сигналов DVB-C ИТ-09C предназначен для измерения параметров телевизионных каналов с аналоговой модуляцией: уровня напряжения радиосигнала изображения, разности уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения, разности уровней напряжения радиосигналов изображения и шума. Так же предназначен для измерения параметров телевизионных каналов с цифровой модуляцией: фактического уровня напряжения радиосигнала и отношения радиосигнала цифрового телевизионного вещания к шуму в канале распределения. Для телевизионного сигнала стандарта DVB-C измеритель позволяет измерять показатели качества приема – коэффициент ошибок модуляции цифрового потока MER, частоту появления ошибочных битов BER до декодера Рида-Соломона, количество ошибочных пакетов после декодера Рида-Соломона, запас по помехоустойчивости MARGIN, а также констелляционную диаграмму (на экране ПК). ИТ-09С обеспечивает режим автоматического определения параметров настройки (частота канала, символьная скорость, вид модуляции). Измеритель ИТ-09C можно подключать к персональному компьютеру для получения дополнительных сервисных режимов. Измеритель позволяет измерять постоянное и переменное напряжение дистанционного питания сетей распределительных приемных систем телевидения и радиовещания. | шт | 20 | 23920.32 | 478406.4 | 564519.552 |  |  |  | РБ, г.Уфа, ул. Каспийская, д. 14, Иксанова Ф.С. тел. 89053527779
6 | Рефлектометр оптический OTDR VISA M0+ со свидетельством о поверке | ООО "Связьприбор", Россия |  | Технические характеристики 1310/1550 • оптический модуль - M0+ • динамический диапазон, дБ - 39/37 • мертвая зона по затуханию, м - 5 • мертвая зона по отражению, м - 1,5 • минимальная дискретность - 10 см • число точек max - 98000 Дополнительно: Опция измерения оптической мощности. | шт | 4 | 158172.42 | 632689.68 | 746573.8224 |  |  |  | РБ, г.Уфа, ул. Каспийская, д. 14, Иксанова Ф.С. тел. 89053527779
7 | Оптический тестер Люкс SM со свидетельством о поверке | ООО "Связьприбор", Россия |  | Оптический тестер ЛЮКС SM работает на двух длинах волн 1310 и 1550 нм. Дополнительная функция: обрывной рефлектометр. Встроенный локатор оптических дефектов VFL. Комплект поставки: Люкс SM, сетевой адаптер 220 В, футляр-сумка, руководство по эксплуатации, измерительный патчкорд FC-FC длиной 1 м. | шт | 1 | 60314.74 | 60314.74 | 71171.3932 |  |  |  | РБ, г.Уфа, ул. Каспийская, д. 14, Иксанова Ф.С. тел. 89053527779
8 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 с клещами КТИ (80мм) со свидетельством о поверке | АО "НПФ "Радио-Сервис", Россия |  | Предназначен для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта. Также есть возможность измерения сопротивление заземления с использованием измерительных клещей, что позволяет определять сопротивление единичного заземлителя без его отсоединения от многоэлементной системы заземления. Диапазоны измерения сопротивления контура заземления: - 1- 999 мОм - 1,00-9,99 Ом - 10,0 - 99,9 Ом - 100 - 999 Ом - 1кОм - 9,99 кОм - Диапазон измерения сопротивления заземления методом двух клещей без разрыва петли заземления: 0,01-100 Ом - Максимальный тестовый ток: 250мА / 128Гц - Погрешность: 3% - Фильтрация помехи: до 24В - Измерение напряжения (амплитудное значение): 300В - Рабочая температура: от -15°С до +55°С - Питание: аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов типа АА - Габаритные размеры: 120х250х80 мм - Вес: 800 г | шт | 1 | 45247.59 | 45247.59 | 53392.1562 |  |  |  | РБ, г.Уфа, ул. Каспийская, д. 14, Иксанова Ф.С. тел. 89053527779
[8 empty] | 1753893.87 | 2069594.7666 |  | 0 | 0
[8 empty] | В т.ч. НДС | 315700.8966 |  | В т.ч. НДС | 0
Цена договора составляет: руб. (с НДС, без НДС, НДС не облагается - указать необходимое).
Требуемые сроки поставки: |  |  | 60 дней со дня подписания договора
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Год выпуска приборов: 2017 со свидетельствами о поверке (калибровке)
Гарантийные обязательства |  |  | Гарантийный срок на поставляемые приборы _______________месяцев ( указать срок, но не менее 12 месяцев).
Инициатор закупки: |  |  | Шиц Дмитрий Васильевич тел. (347) 221-55-97, эл. почта d.shic@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Мухамадеев Алексей Викторович (347) 221-55-87, эл. почта a.muhamadeevav@bashtel.ru
___________________________________ __ ___________________________ (Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) М.П. (при наличии печати)
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе предложений. 2. Претендент на участие в Открытом запросе предложений приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе предложений, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение. 3. Предлагаемая цена Договора должна быть указана цифрами с одновременным дублированием ее словами.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 13111 | г.Уфа | 7511 | Приборы | , тел. , эл.почта: | Приборы | 31.12.2017 | Мухамадеев Алексей Викторович | (347)221-55-87 | 1507925 | Отдел эксплуатации сетей | 0 | Приложение 1.1