## Лист1
Приложение №1 - Спецификация
Системы охранно-пожарной сигнализации ОАО "Башинформсвязь" (ОПС)
№ | Наименование товара | Ед. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
|  | изм. |  | (без НДС), руб. РФ | (без НДС), рубли РФ
1 | Аккумуляторная батарея АКБ 7 Ач | шт | 184 | 361 | 66424
2 | Аккумуляторная батарея АКБ 4,5 Ач | шт | 28 | 290 | 8120
3 | Астра С датчик акустический | шт | 152 | 390 | 59280
4 | Датчик магнитно-контактный ИО 102-2 | шт | 400 | 19 | 7600
5 | Извещатель охранный ИО 102-20 | шт | 256 | 122 | 31232
6 | Извещатель охранный Астра 5 исп.А | шт | 152 | 375 | 57000
7 | Извешатель тепловой ИП 103-5/1 | шт | 580 | 34 | 19720
8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М | шт | 3584 | 130 | 465920
9 | Извещатель пожарный ИР-1 | шт | 172 | 121 | 20812
10 | Извещатель Гранат ИП-101 | шт | 128 | 2880 | 368640
11 | Извещатель охранный Астра-321 | шт | 8 | 150 | 1200
12 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-К | шт | 44 | 272 | 11968
13 | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | шт | 168 | 108 | 18144
14 | Кабель КСВВнг-LS 4х0,5 | м | 15200 | 7 | 106400
15 | Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 | м | 28900 | 3.72 | 107508
16 | Кабель КСПВ 10*0,5 (м) | м | 3400 | 11 | 37400
17 | Кабель КСПВ 4*0,5 (м) | м | 12000 | 4.45 | 53400
18 | Кабель КСВВнг-LS 10х0,5 | м | 3400 | 16.5 | 56100
19 | Кабель UTP 5 Кат. 4*2 уличный на тросу | м | 3600 | 22 | 79200
20 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 2700 | 18 | 48600
21 | Кабель-канал 20х10 | м | 11700 | 9 | 105300
22 | Кабель-канал 40х25 | м | 4900 | 24 | 117600
23 | Коробка КРТП 10х2 | шт | 104 | 44.4 | 4617.6
24 | Коробка соединительная КС-4 | шт | 600 | 6.95 | 4170
25 | Прибор Сигнал-10 SDM | шт | 40 | 1746 | 69840
26 | Прибор Вэрс ПК-2П | шт | 8 | 1668 | 13344
27 | Прибор Вэрс ПК-4П | шт | 8 | 2070 | 16560
28 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | шт | 8 | 3300 | 26400
29 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SDM | шт | 68 | 2387 | 162316
30 | Прибор приемно-контрольный Яхонт-1И | шт | 16 | 4111 | 65776
31 | Пульт контроля и управления С-2000 | шт | 40 | 3715 | 148600
32 | Источник питания Рапан-20А | шт | 148 | 562 | 83176
33 | Устройство контроля шлейфа УКШ-1 | шт | 172 | 50 | 8600
34 | Табло световое "Выход" | шт | 160 | 130 | 20800
35 | Саморезы по дереву 3,5х35 | кг | 28 | 193 | 5404
36 | Дюбель п/э (уп. 1000шт.) | уп | 20 | 220 | 4400
37 | Дюбель-гвоздь 6х40 (уп. 1000шт.) | уп | 20 | 610 | 12200
38 | Стяжки п/э 200мм (уп. 100шт.) | уп | 20 | 150 | 3000
39 | Изолента ПВХ | шт | 48 | 25 | 1200
40 | Измеритель сопротивления заземления, металло-
| связи и удельного сопротивления грунта ИС-10 | шт | 1 | 17500 | 17500
41 | Комплект штырей для ИС-10 | шт | 1 | 5000 | 5000
42 | Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | шт | 1 | 14500 | 14500
43 | Измеритель параметров безопасности электрообору-
| дования ПЗО-500 ПРО | шт | 1 | 23000 | 23000
44 | Мегаомметр Е6-24 | шт | 1 | 13500 | 13500
45 | ЛАТР 2,5 | шт | 1 | 5000 | 5000
46 | Видеотестер TS-OCAPU-M-V-3,5 | шт | 4 | 21500 | 86000
47 | Мультиметр UniTrend UT-56 | шт | 8 | 4000 | 32000
48 | Жесткий диск Seagate 1Tb, 7200, SATA-3, Cache 64Mb | шт | 16 | 3000 | 48000
49 | Внешний HDD Seagate 1Tb Backup Plus Portable 2.5'' | шт | 4 | 3000 | 12000
50 | Плата Smart Video IV | шт | 4 | 14500 | 58000
51 | Гофротруба d=20мм | м | 3000 | 4 | 12000
52 | Держатели для гофротрубы d=20мм | шт | 3000 | 1.5 | 4500
53 | Бур по бетону 6х110 sds+ | шт | 200 | 94 | 18800
54 | Бур по бетону 10х600 sds+ | шт | 20 | 122 | 2440
55 | Бур по бетону 12х600 sds+ | шт | 20 | 450 | 9000
56 | Бур по бетону 12х800 sds+ | шт | 20 | 490 | 9800
57 | Бур по бетону 16х1000 sds+ | шт | 20 | 470 | 9400
58 | Бур по бетону 18х1000 sds+ | шт | 20 | 1000 | 20000
59 | Бур по бетону 22х1000 sds+ | шт | 4 | 1200 | 4800
60 | Бур по бетону 32х1000 sds-max | шт | 4 | 1400 | 5600
61 | Бур по бетону 40х1000 sds-max | шт | 4 | 2400 | 9600
62 | Металлорукав РЗ-ЦХ d=18мм | м | 1500 | 20 | 30000
Итого материалы ОПС: |  |  |  |  | 2948411.6
Системы видеонаблюдения ОАО "Башинформсвязь" (ВН)
№ | Наименование товара | Ед. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
|  | изм. |  | (без НДС), руб. РФ | (без НДС), рубли РФ
1 | Видеокамера STC-3080/0 | шт | 108 | 5300 | 572400
2 | Объектив STL 3080DC | шт | 108 | 2035 | 219780
3 | Кронштейн для термокожуха GL-210 | шт | 108 | 270 | 29160
4 | Кронштейн внутренний STB-01B | шт | 68 | 110 | 7480
5 | Коннектор RG-45 | шт | 1000 | 10 | 10000
6 | Кабель РК-75-3-34 | м | 13260 | 10.85 | 143871
7 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 11000 | 7.45 | 81950
8 | Кабель витая пара Cat 5E | м | 11000 | 7.8 | 85800
9 | Разъем BNC под винт | шт | 420 | 25 | 10500
10 | Аккумуляторная батарея АКБ 7 Ач | шт | 132 | 361 | 47652
11 | Термокожух GL-606 | шт | 96 | 1050 | 100800
Итого материалы ВН: |  |  |  |  | 1309393
Итого материалы ОПС и ВН (без НДС): |  |  |  |  | 4257804.6
Итого материалы ОПС и ВН (с НДС): |  |  |  |  | 5024209.428
Предельная стоимость: 5 024 209,43 рублей (с НДС).
Объем: может быть изменен на 10% без изменения стоимости единицы
Срок поставки материалов: до 22.04.2013г.
Транспортировка товара осуществляется: автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Особые условия: Поставщик обязан предоставить с Товаром следующие сопроводительные документы:
1. Паспорт;
2. Техническое описание поставляемого Товара;
3. Инструкция на русском языке;
4. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Товар должен иметь гарантийный срок не менее 1 года.
Места доставки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 30, ОАО "Башинформсвязь", ЦТЭ
Контактное лицо: Начальник УМСЦ Рыбаков А.П., тел. 8-347-200-5551.