## Спецификация
Приложение № 1.1
к Документации о закупке
Спецификация
______________________________ «______________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________ __________ __________ __________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Долгоаршинных Марата Гайнулловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение № 1 к Договору на поставку товара от __.__.____ г. № _________ (далее – «Договор») о нижеследующем:
№ п/п | Индекс (и/или серийный, заводской номер, марка, модель оборудования и т.п.) | Производитель | Наименование Товара | Техническое описание | Ед. изм. | Количество, в единицах измерения итого | Гарантийный срок | Предельная цена, за единицу измерения, без НДС, руб. | Предельная цена, за единицу измерения, с НДС, руб. | Сумма, в т.ч. НДС , руб. | Срок доставки | Способ доставки
1 |  |  | МОДУЛЬ КМН | Коммутационный модуль с защитой от перенапряжения КМН предназначен для соединения жил линейного распределительного кабеля с кабелем абонентской проводки и обеспечивает защиту от опасных внешних электрических воздействий, возникающих на линии. Модуль КМН представляет собой однопарный соединитель с установленной трехточечной защитой от перенапряжений и устанавливается на DIN-рейку.Вставка красного цвета со стрелкой на корпусе,указывающей направление защиты.Вставка защиты заполнена гидрофобным заполнителем. Врезные контакты защищены гелем. Электрическая изоляция (при изъятой вставки-защиты) в нормальных климатических условиях выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 минуты напряжение переменного тока частотой 50 Гц не менее 1500 Вэфф; электрическое сопротивление изоляции (при изъятой вставки-защиты) в нормальных климатических условиях не менее 5000 МОм; проходное контактное сопротивление не более 0,01 Ом. Вставка защиты КМН имеет следующие параметры: рабочее напряжение постоянного тока 72 В; среднеквадратичное значение рабочего напряжения переменного тока 110 В; рабочий ток при нормальной темперетуре 70 мА; статическое напряжение ограничения не более 240 В; динамическое напряжение ограничения не более 1300 В. Модуль КМН предназначен для эксплуатации при температуре от - 60 оС до +60 оС и относительной влажности воздуха 80 % пр температуре + 25оС. Способы размещения: устанавливается в распределительном боксе АЗУ, кабельных ящиках. Соответствует " Правилам применения кроссового оборудования " утвержден Приказом Мининформсвязи России от 04.04.2006 №52. | шт | 3150 | не менее 12 месяцев | 203.4 | 240 | 756000 | до15.04.2016 | доставка поставщика
2 |  |  | МОДУЛЬ МКЗ 4I-К | Согласно технического требования | комп | 118 | не менее 12 месяцев | 4357 | 5141.26 | 606668.68 | до15.04.2016 | доставка поставщика
[9 empty] | Всего: | 1362668.68 | Х | Х
[7 empty] | В том числе НДС-18%: |  |  | 207864.7139 | Х | Х
Контактное лицо по тех. Вопросам: Шиц Д.В тел . 8347/2215597/
График доставки: 1 кв до 22 марта 2016года
| Место доставки: | РБ г.Уфа , ул. Каспийская д.14. зав склад .Иксанова Флюра Сагитовна тел.сот 8-9053527779
|  | ПОСТАВЩИК | [6 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
ПАО «Башинформсвязь»
|  | (ОГРН _________) | [7 empty] | (ОГРН ____________)
|  | ____________________ /__________________/ | [6 empty] | ____________________ /М.Г. Долгоаршинных/
|  | « ____ » ___________________ 2016 года | [6 empty] | « ____ » ______________________ 2016 года
|  | м.п. | [6 empty] | м.п.