Приложение № 1 к Извещению

## Ведомость объемов работ

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт металлической кровли АТС-38 , г. Уфа, ул. Янаби, 32 |  |  |
| 1 | Разборка кровель из листовой стали толщ.3мм | м2 | 908 |
| 2 | Монтаж металлических связей, распорок из швеллера №10-8,58тн, уголок 50х50х4 – 2,479тн | тн | 11,088 |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей кровли, связей, распорок | м2 | 908 |
| 4 | Устройство кровель из стали листовой толщ.2мм -14,826тн | м2 | 908 |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкими красками 2 раза | м2 | 1816 |
| 6 | Окраска металлических поверхностей ранее окрашенных парапетов атмосферостойкими красками | м2 | 182 |
| 7 | Облицовка вентиляционных коробов листовым металлом толщ.2мм | м2 | 18 |
| 8 | Установка вентиляционных коробов диам.600мм и высотой 2м | шт | 8 |
| 9 | Огрунтовка металл. поверхностей коробов | м2 | 18 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкими красками 2 раза | м2 | 18 |
| 11 | Устройство примыканий кровли к кирпичным стенам вент.камере из оцинкованного листового металла | м2 | 12,2 |
|  | Вентиляционная камера |  |  |
| 12 | Разборка кровель из листовой стали толщ.2мм | м2 | 98,4 |
| 13 | Устройство кровель из стали толщ.2мм | м2 | 98,4 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 98,4 |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкими красками за 2 раза | м2 | 196,8 |
|  | Капитальный ремонт металлической кровли АТС-63, г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41 |  |  |
| 16 | Разборка кровель из листовой стали толщ.3мм | м2 | 672 |
| 17 | Монтаж металлических связей, распорок из швеллера №10-6,35 тн, уголок 50х50х4 – 1,835тн | тн | 9,055 |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей кровли, связей, распорок | м2 | 672 |
| 19 | Устройство кровель из стали листовой толщ.2мм -10,972 тн | м2 | 672 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкими красками 2 раза | м2 | 1344 |
| 21 | Окраска металлических поверхностей ранее окрашенных парапетов атмосферостойкими красками | м2 | 175,8 |
| 22 | Герметизация вентиляционных стояков канализации ф100мм жидкой резиной | м | 1 |
|  | Вентиляционная камера |  |  |
| 23 | Разборка кровель из листовой стали толщ.2мм | м2 | 96 |
| 24 | Устройство кровель из стали толщ.2мм | м2 | 96 |
| 25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 96 |
| 26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей атмосферостойкими красками за 2 раза | м2 | 192 |

Сроки выполнения работ на объектах :

- Капитальный ремонт металлической кровли АТС-38 , г. Уфа, ул. Янаби, 32- до 26 сентября  2014г.

- Капитальный ремонт металлической кровли АТС-63, г. Уфа, ул.

Борисоглебская, 41- до 29 августа 2014г

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

Капитальный ремонт металлической кровли АТС-38 , г. Уфа, ул. Янаби,32  ,

капитальный ремонт металлической кровли АТС-63,  г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41-

60 месяцев.

Контакные лица:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612