Приложение №1.2 к Документации о закупке

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*

на поставку бензогенераторов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Общие сведения** | | |
| * 1. Наименование | Бензогенератор 4 КВТ, Бензогенератор 10 КВТ | |
| * 1. Сведения о новизне | Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшем. Оборудование не должно быть с признаками восстановленных потребительских свойств, не должно иметь в своем составе элементы отремонтированных составных частей. | |
| * 1. Сведения о документации / описание оборудования. | Вся технологическая информация, описание оборудования, его составных частей и элементов должна предоставляться на русском языке. Допускается информация на английском языке с предоставлением подробного перевода на русский язык. Допускается предоставление информации на бумажном и/или электронном носителе в формате PDF.  Поставляемое Оборудование должно иметь Европейский сертификат соответствия (СЕ) | |
| 1. **Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Оборудования** | | |
| * 1. Бензогенератор 4 КВТ | • Номинальная мощность БГ – 4,5 (±0,5) кВт  • Номинальное выходное напряжение – 230 В, 50 Гц  • Бензиновый двигатель (АИ-92), 4-х тактный, с чугунной гильзой цилиндра, OHV (верхнее расположение клапанов).  • Стабильность выходного напряжения и частоты – не более 1%.  • Расход топлива (при нагрузке 70%) – не более 2,8 л/ч  • Ёмкость бака - не менее 15л.  • Вес: не более 70 кг.  • Генератор асинхронный или синхронный бесщеточный  • Все комплектующие производства **Японии, стран ЕС** | |
| * 1. Бензогенератор 10 КВТ | • Мощность бензиновой электростанции -10 (±1) кВт  • Номинальное выходное напряжение – 380 В, 50 Гц  • Двигатель (АИ-92), 2-х цилиндровый, 4-х тактный, OHV (верхнее расположение клапанов), с чугунной гильзой цилиндра.  • Расход топлива (при нагрузке 70%) - не более 4,5 л/ч  • Ёмкость бака - не менее 20 л.  • Вес не более 150 кг.  • Способ запуска – Электростартер  • Генератор асинхронный или синхронный бесщеточный  • Все комплектующие производства **Японии, стран ЕС** | |
| От Покупателя: | | От Поставщика: | |
| ПАО «Башинформсвязь» | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | |