## приборы
План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"
| Наименование заказчика |  | ОАО "Башинформсвязь"
| Адрес местонахождения заказчика |  | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
| Телефон заказчика |  | (347) 276-72-36
| Электронная почта заказчика |  | e.farrahova@bashtel.ru
| ИНН |  | 0274018377
| КПП |  | 997750001
| ОКАТО |  | 804013
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
Спецификация
№ п/п | Наименование товара | Описание | Ед. изм | Гарантийный срок | Предельная Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная Цена за единицу измерения с НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | Анализатор ADSL версия 4F+ с Интернет-соединением" или эквивалент | Анализатор ADSL "TESTER ADSL" представляет из себя прибор, в котором реализованы ADSL анализатор и рефлектометр. Анализатор служит для проверки связи со станционным оборудованием ADSL (DSLAM), измерения характеристик канала и диагностики сигналов о неисправности. | шт. | 12 месяцев | 35075 | 42090
2 | Трассоискатель ПОИСК 510 master или эквивалент | Трассоискатель нового поколения обеспечивает более эффективный поиск и обследование местности с помощью встроенного индуктора. Методы поиска: отображение карты кабеля на графическом дисплее с расположением кабеля относительно измерителя, обеспечивает точность "супермаксимума" и контроль кабеля "свой-чужой"; Поиск по максимуму и минимуму с непрерывным цифровым контролем глубины и тока; Двухчастотные методы поиска повреждений; поиск по спектру излучения, с использованием фильтра и "живого звука" (без фильтрации) для поиска в пассивном режиме трасс силовых, релейных и радиотрансляционных кабелей. Комплект поставки: Приемник, руководство по эксплуатации, аккумулятор (1 комплект), сетевой адаптер, наушники, сумка для наушников, генератор (аккумулятор встроен), провод для подключения генератора к нагрузке, сетевой адаптер, магнитный контакт, штырь заземления, крокодилы, сумка для переноса генератора. | шт. | 12 месяцев | 41205.36 | 49446.43
3 | Анализатор сигналов DVB-C ИТ-19QAM со свидетельством о калибровке или эквивалент. | Анализатор сигналов DVB-C предназначен для измерения параметров телевизионных каналов с аналоговой модуляцией. Измеряемые параметры: - Для аналоговых каналов: уровень канала, отношение видео/аудио, отношение сигнал/шум - Для цифровых каналов: мощность канала - Измерение спектра обратного канала - Измерение напряжения дистанционного питания кабельной сети в диапазоне от 10 до 100 В Комплект поставки: измеритель -1 шт. аккумулятор - 1 к-т ВЧ переход “F”-”F” - 1 шт. руководство по эксплуатации - 1 шт. блок питания (зарядное устройство) - 1 шт. защитный кейс - 1 шт. | шт. | 12 месяцев | 23339.25 | 28007.1
Предельная стоимость лота 3 000 000,00 руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 20% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | Доставка товара должна быть осуществлена в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Заказа.
Условия доставки |  | Отгрузка до склада ПАО "Башинформсвязь" по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская,14
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | не менее 12 месяцев
Особые условия |  | Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующие сопроводительные документы: 1) Паспорт. 2) Сертификат соответствия стандартам РФ. 3) Техническое описание поставляемого товара; руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию и другие документы согласно п.7 проекта договора
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Мухамадеев Алексей Викторович, тел. (347)221-55-87, эл. почта: Мuhamadeevav@bashtel.ru Ведущий инженер К.Г. Николаев, телефон +7(347) 221-57-40, e.mail: k.nikolaev@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query1 | 2017 | на 2017 г. | 850008.17