## Лист1 Стоимость работ по ТО
Начальная (максимальная) стоимость работ по техническому обслуживанию
Наименование работ | Начальная (максимальная) стоимость, руб. без НДС | Начальная (максимальная) стоимость, руб. с НДС
Техническое обслуживание мобильного кондиционера | 1689.375 | 1993.4625
Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1794.375 | 2117.3625
Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2085 | 2460.3
Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2422 | 2857.96
Техническое обслуживание оконного кондиционера | 1689.375 | 1993.4625
Техническое обслуживание канального кондиционера до 10 кВт | 2895.3125 | 3416.4688
Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 3601.875 | 4250.2125
Техническое обслуживание промышленных и полупромышленных кондиционеров | 5296.5875 | 6249.9732
Техническое обслуживание чиллеров (наружный и внутренний блоки) | 8749.6875 | 10324.6313
Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров | 9690 | 11434.2
Техническое обслуживание канального фанкойла | 1794.375 | 2117.3625
Техническое обслуживание насосов холодильной машины | 7405.625 | 8738.6375
Стоимость сопутствующих расходов при выполнении ремонта
Транспортные, накладные, командировочные расходы и услуги автовышки | Включено в стоимость работ

## Лист2 Стоим-ть работ по ремонту
Начальная (максимальная) стоимость ремонтных работ
Наименование работ | Начальная (максимальная) стоимость, руб. без НДС | Начальная (максимальная) стоимость, руб. с НДС
Сплит-системы, канальные кондиционеры, колонные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры
Диагностика кондиционера мощностью до 5 кВт включительно | 1175 | 1386.5
Диагностика кондиционера мощностью до 10 кВт включительно | 1296.875 | 1530.3125
Диагностика кондиционера мощностью до 20 кВт включительно | 1468.75 | 1733.125
Установка клапана шредера | 584.375 | 689.5625
Диагностика на утечку течеискателем | 850 | 1003
Вакуумирование | 1062.5 | 1253.75
Замена вентилятора внутреннего блока или крыльчатки вентилятора | 1381.25 | 1629.875
Замена вентилятора внешнего блока или крыльчатки вентилятора | 2162.5 | 2551.75
Перевальцовка 1 стык | 425 | 501.5
Дозаправка фреоном | 637.5 | 752.25
Пайка 1 стык | 533.75 | 629.825
Ремонт электрооборудования кондиционера | 690.75 | 815.085
Замена или установка дренажного насоса | 903.125 | 1065.6875
Чистка или замена сливной ванны внутреннего блока | 531.25 | 626.875
Монтаж внешнего блока до 5 кВт включительно | 4462.5 | 5265.75
Монтаж внешнего блока до 10 кВт включительно | 7225 | 8525.5
Монтаж внешнего блока до 20 кВт включительно | 9987.5 | 11785.25
Монтаж внутреннего блока до 5 кВт включительно | 2496.875 | 2946.3125
Монтаж внутреннего блока до 10 кВт включительно | 3825 | 4513.5
Монтаж внутреннего блока до 20 кВт включительно | 5206.25 | 6143.375
Демонтаж внешнего блока до 5 кВт включительно | 2125 | 2507.5
Демонтаж внешнего блока до 10 кВт включительно | 3453.125 | 4074.6875
Демонтаж внешнего блока до 20 кВт включительно | 4834.375 | 5704.5625
Демонтаж внутреннего блока до 5 кВт включительно | 1657.5 | 1955.85
Демонтаж внутреннего блока до 10 кВт включительно | 2900.625 | 3422.7375
Демонтаж внутреннего блока до 20 кВт включительно | 4834.375 | 5704.5625
Установка зимнего комплекта | 2071.875 | 2444.8125
Монтаж сплит-системы до 5 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 8500 | 10030
Монтаж сплит-системы до 10 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 10625 | 12537.5
Монтаж сплит-системы до 15 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) | 13812.5 | 16298.75
Монтаж сплит-системы при длине трассы фреонопровода более 5 м доплата за каждый 1 м фреонопровода | 1062.5 | 1253.75
Монтаж промышленного и полупромышленного кондиционера "под ключ" (независимо от длины трассы фреонопровода, включен монтажный комплект) | 53125 | 62687.5
Прецизионные кондиционеры
Диагностика холодильной машины | 10625 | 12537.5
Замена двигателя вентилятора с крыльчаткой наружного блока | 2125 | 2507.5
Замена двигателя вентилятора с крыльчаткой внутреннего блока | 1593.75 | 1880.625
Замена насоса контура этиленгликоля | 8500 | 10030
Замена фильтра осушителя | 2656.25 | 3134.375
Заправка фреоном | 2656.25 | 3134.375
Стоимость сопутствующих расходов при выполнении ремонта
Стоимость транспортных, накладных, командировочных расходов и услуги автовышки | Включено в стоимость работ

## Лист3 Стоимость запчастей
Начальная (максимальная) стоимость запчастей и материалов
Наименование запчасти и материала | Начальная (максимальная) стоимость, руб. без НДС | Начальная (максимальная) стоимость, руб. с НДС
Сплит-системы
Электродвигатель вентилятора наружного блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 4515 | 5327.7
Электродвигатель вентилятора наружного блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 9675 | 11416.5
Крыльчатка наружного блока | 3655 | 4312.9
Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 4192.5 | 4947.15
Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 5590 | 6596.2
Крыльчатка внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) | 2712.5 | 3200.75
Крыльчатка внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) | 3762.5 | 4439.75
Зимний комлект | 5375 | 6342.5
Фреон независимо от типа, кг | 537.5 | 634.25
Термистор (датчик температуры) | 1015.875 | 1198.7325
Термостат | 2687.5 | 3171.25
Помпа дренажная проточная | 4837.5 | 5708.25
Помпа дренажная накопительная | 4880.5 | 5758.99
Подогрев картера НЭК-220-25 | 806.25 | 951.375
Подогрев дренажа | 645 | 761.1
Конденсатор пусковой | 860 | 1014.8
Чиллеры
Контроллер Carel E-drofan РЕАС | 4300 | 5074
Плата Carel RS485 | 8600 | 10148
Контроллер Beckhoff CX9000-1001 | 72025 | 84989.5
Контроллер Carel DC01 | 32250 | 38055
Модуль порта RS485 KL6041 | 4300 | 5074
Модуль дискретного ввода K11408 | 6450 | 7611
Модуль аналогового ввода 8 кан. KL3448 | 16125 | 19027.5
Модуль аналогового ввода 2 кан. KL4002 | 16125 | 19027.5
Модуль терминальный KL9010 | 967.5 | 1141.65
Панель оператора Weintek MT607iCE | 27950 | 32981
Повторитель сигналов RS-422/485 Advantech ADAM-4510S-DE | 9675 | 11416.5
Датчик температуры 4-20 mA TF02A | 6450 | 7611
Датчик давления 4-200 mA | 3225 | 3805.5
Датчик протечки Эконис WL02-2 | 6450 | 7611
Вентилятор A6D800-AD01-01 | 50525 | 59619.5
Вентилятор R 26595-AB23-08 | 48375 | 57082.5
Полупромышленные и прецизионные кондиционеры
Бачок пароувлажнителя 2-15 кг/час, 380V | 16770 | 19788.6
Бачки пароувлажнителя 1,0-8,0 кг/час, 380V | 21392.5 | 25243.15
Бачки пароувлажнителя 0,6-3,2 кг/час, 380V | 10427.5 | 12304.45
Бачок пароувлажнителя 3-8 кг/час, 380V | 13867.5 | 16363.65
Реле высокого давления PS1-A5A | 3225 | 3805.5
Реле высокого давления EMERSON PS4-BL (42 бар) с ручным сбросом | 1935 | 2283.3
Реле низкого давления PS3-W1S | 2795 | 3298.1
Датчик температуры/влажности (Carel, Италия) | 12040 | 14207.2
Датчик давления CAREL 2CP5-71-42 с выходящим сигналом 0...5V | 4837.5 | 5708.25
Реле дифференциального давления | 5805 | 6849.9
Реле низкого давления EMERSON PS4-W1 c автоматическим сбросом | 1505 | 1775.9
Вариатор скорости вращения серии FCP | 21347.5 | 25190.05
Катушка для соленоидных клапанов (пересенка, 24V) | 2687.5 | 3171.25
Вентилятор YWF4E-450 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 4837.5 | 5708.25
Вентилятор YWF8D-500 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 6342.5 | 7484.15
Вентилятор YWF4E-300 конденсаторного блока прецизионного кондиционера | 2795 | 3298.1