## Лист1
Приложение 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ № | 8301 | Поставка метрологического оборудования
№ п.п. | Ном. Номер | Наименование товара | Наименование товара поставщика1 | Описание | Eд. Изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[6 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 39459 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИС-10 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25000 | 25000 | 29500 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
2 | 38797 | КЛЕЩИ Э/ИЗ.АРРА-А12 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18000 | 144000 | 169920 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
3 | 39439 | ТЕСТЕР "LANMASTER"LAN-PRO-L |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10000 | 100000 | 118000 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
4 | 39833 | МУЛЬТИМЕТР APPA 82R |  | С сертификатом соответствия и поверкой. | шт | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12000 | 180000 | 212400 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
5 | 40120 | АНАЛИЗАТОР СИГНАЛОВ DVB-C ИТ-09C |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25000 | 250000 | 295000 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
6 | 40072 | ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ - KIWI-4301 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12000 | 96000 | 113280 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
7 | 40073 | ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СЕТЕЙ PON - KIWI-4512 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45000 | 135000 | 159300 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
8 | 40114 | ИЗМЕРИТЕЛЬ СИГНАЛОВ DVB-C ИТ-087 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 40000 | 360000 | 424800 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
9 | 40102 | ИСКАТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ МЕТАЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ ИЭМ-30 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 15000 | 17700 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
10 | 40097 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОИСКА СКРЫТЫХ КОМУНИКАЦИЙ LKZ-710 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35000 | 105000 | 123900 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
11 | 40093 | НАБОР ТЕСТОВЫЙ К-701 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19000 | 190000 | 224200 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
12 | 40111 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С ПЕРЕДАЮЩИМ ИНТЕРФЕЙСОМ МЕРКУРИЙ 200.02 КЛАСС ТОЧНОСТИ 1 |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4000 | 56000 | 66080 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
13 | 41798 | РЕФЛЕКТОМЕТР РД-МАСТЕР С ЧЕХЛОМ |  | С сертификатом соответствия и поверкой | шт | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 25000 | 200000 | 236000 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
14 | 43596 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПЕРЕНОСНОЙ(ОТКЛЮЧАЕМЫЙ) НА ТРИ ГАЗА (О2,СО2 И СН4) АТЕСТ-1-Д2 |  | С сертификатом соответствия и поверкой. Для контроля содержания мета метана (СН4), окиси углерода (СО), углекислого газа (СО2) и кислорода (О2) в атмосфере рабочей зоны. | шт | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 38000 | 760000 | 896800 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
15 | 43597 | СИГНАЛИЗАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ССГ-6М |  | С сертификатом соответствия и поверкой. | шт | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6000 | 36000 | 42480 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
16 | 43598 | ТЕСТЕР АDSL "СВЯЗЬПРИБОР" С ЧЕХЛОМ |  | С сертификатом соответствия и поверкой. | шт | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30000 | 600000 | 708000 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
17 | 43599 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 3-Х ФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 230 AМ-03 5(7.5) A |  | С сертификатом соответствия и поверкой 2015 года. | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5000 | 50000 | 59000 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
18 | 43600 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 3-Х ФАЗНЫЙ МЕРКУРИЙ 230 AМ-01 5(60) A |  | С сертификатом соответствия и поверкой 2015 года. | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 7000 | 8260 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
19 | 43607 | УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ЗУ-3АТ ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА АТЕСТ-1-Д2 |  | Индивидуальноое зарядное устройство для газоанализатора АТЕСТ-1. | шт | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 30000 | 23600 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
20 | 43602 | ГЕНЕРАТОР ГК-310 А-2 |  | С сертификатом соответствия и поверкой. С автоматической регулировкой выходной мощности и встроенным аккумулятором.Для формирования и подачи в линии коммуникаций испытательных сигналов с целью определения с помощью трассо-дефектоискателя "Поиск - 210Д-2": | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15000 | 15000 | 17700 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
21 | 43603 | ТЕСТЕР-ИНДИКАТОР ЕМКОСТИ АКБ КУЛОН 12NS |  | С сертификатом соответствия и поверкой. | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28000 | 56000 | 66080 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
22 | 43604 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА AR867 |  | С сертификатом соответствия и поверкой. | шт | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3000 | 60000 | 70800 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
23 | 43605 | ТЕСТЕР-ИНДИКАТОР ЕМКОСТИ АКБ КУЛОН 2NS |  | С сертификатом соответствия и поверкой. | шт | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28000 | 84000 | 99120 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
24 | 43606 | МОДУЛЬ БАЗОВЫЙ МБ-08 (ПЛАНАР) |  | С сертификатом соответствия и поверкой. | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23000 | 46000 | 54280 | г.Уфа, ул. Ленина 30/1
25
[12 empty] | 3600000 | 4236200
[12 empty] | в т.ч. НДС | 648000
Предельная стоимость лота составляет 4248000 руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | до 25 марта 2015 г.
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | 1 Гарантийные обязательства - 24 месяцев
Гарантийные обязательства |  |  | не менее 24 месяцев
Срок службы |  |  | не менее 12 лет
Инициатор закупки: |  |  | Галеев И.М., тел. (347)276-41-00, эл.почта: i.galeev@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Галеев И.М.
1Заполняется в случае отличия наименования продукции, предлагаемой участником, от наименования продукции, указанной в закупочной документации