Приложение №1

Перечень и объем услуг по ТО и поверке приборов учета тепловой энергии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и содержание работ | Кол-во  шт. | Цена за единицу, руб. без НДС | Общая стоимость руб. без НДС | Общая стоимость руб.c НДС |
| 1 | Техническое обслуживание и поверка вычислителя | 40 | 16 425,00 | 657 000,00 | 775 260,00 |
| 2 | Техническое обслуживание и поверка расходомера | 84 | 5 400,00 | 453 600,00 | 535 248,00 |
| 3 | Техническое обслуживание и поверка термо-преобразователя | 84 | 5 350,00 | 449 400,00 | 530 292,00 |
|  | Итого | 208 |  | 1 560 000,00 | 1 840 800,00 |

Условия оказания услуг по техобслуживанию приборов учета тепловой энергии:

1. Сроки (периоды) оказания услуг: до начала отопительного сезона 2014/2015гг.
2. В стоимость оказания услуг по ТО приборов учета тепловой энергии входит: монтажные и пуско-наладочные работы, поверка прибора учета тепловой энергии, транспортные и командировочные расходы;
3. Датой оказания услуг считается подписание акта о приёмке выполненных работ, оформленных в установленном порядке;
4. Выполняемые работы: выезд специалиста «Исполнителя» на объект установки узла учета тепловой энергии, демонтаж узла учета тепловой энергии (вычислителя, расходомеров, термодатчиков), техническое обслуживание с последующей поверкой приборов учета тепловой энергии, доставка и монтаж специалистом «Исполнителя» на рабочее место поверенного и исправного узла учета тепловой энергии, сдача в работу теплоснабжающей организации на коммерческий учет, повторный допуск в эксплуатацию в течении 15 календарных дней с момента начала отопительного сезона.
5. Предоставление гарантийного срока обслуживания и оперативного снятия возникающих технических вопросов в течении одного года по заявке «Заказчика»;
6. Ремонт неисправных элементов прибора учета тепловой энергии оформляется дополнительным договором и оплачивается отдельно.