Приложение № 1.1 к Документации о закупке

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1**

**Выполнение подрядных работ на реконструкцию помещений здания АТС-227, 5эт. для размещения центрального архива ПАО «Башинформсвязь», расположенного по адресу: г. Уфа ул. Правды, д.17.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Реконструкция помещений в здании АТС |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов):  г. Уфа, АТС-227 ул.Правды,17 – 1 270 457 руб. без НДС, 1 499 139,26 руб. с учетом НДС |
| 5. | Сроки строительства: | В соответствии с условиями договора. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН.   2. Перечень видов и стоимость работ определяется согласно локальному сметному расчету (Приложение № 1.3 к Документации о закупке)  3. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.  4. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план  производства работ ППР с указанием сроков выполнения.  5 Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре  запроса предложений должен предоставить заказчику данные о  персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющие  допуск к работе на высоте.  6. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую  технику для передвижения рабочих, перемещения техники и  оборудования  7. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт  приемки объекта в эксплуатацию.  9. Предоставить исполнительную техническую документацию. |
| 8. | Контактное лицо | Вед.инженер отдела строительства и эксплуатации АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Хамзин Ю.М. тел.89018173612  Тел. 8-3472-21-56-34  e-mail: hamzin@bashtel.ru |