## Лист1
Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)
Технические характеристики поставляемого оборудования
| Кондициоенр | Технические данные предлагаемых кондиционеров |  |  |  | Техническое задание ПАО "Башинформсвязь"
|  | не менее 4,7 кВт | не менее 6,2 кВт | не менее 10 кВт | не менее 30 кВт | не менее 4,7 кВт | не менее 6,2 кВт | не менее 10 кВт | не менее 30 кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Наименование товара от производителя
2 | Производитель |  |  |  |  | Haier, Gree, Lessar, IGC, Panasonic, Samsung, Kentatsu, Ballu, Midea, Systemair, Mitsubishi |  | Haier, Gree, Lessar, Panasonic, Daikin, Samsung, Kentatsu, Ballu, Midea, Mitsubishi Systemair, Electrolux | Carrier, HiRef, Royal clima, Airedale, Stulz, Ballu, Haier, IGC, Lessar, Systemair, Clima Processor
3 | Тип кондиционера |  |  |  |  | сплит-система настенный | сплит-система настенный | напольный колонный | прецизионный
4 | Холодопроизводительность (кВт) |  |  |  |  | не менее 4,7 кВт | не менее 6,2 кВт | не менее 10 кВт | не менее 30 кВт
5 | Теплопроизводительность (кВт)
6 | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт)
7 | Тип компрессора |  |  |  |  | - | - | - | спиральный
8 | Подача охлаждённого воздуха |  |  |  |  | - | - | - | нижняя
9 | Пароувлажнение |  |  |  |  | - | - | - | да
10 | Вентилятор испарителя |  |  |  |  | - | - | - | высоконапорный
11 | Зимний комплект (да/нет) |  |  |  |  | да | да | да | да
12 | Рабочий диапазон температуры наружнего воздуха |  |  |  |  | -30°С ÷ +35°С | -30°С ÷ +35°С | -30°С ÷ +35°С | -30°С ÷ +35°С
13 | Гарантийный срок на оборудование (лет) |  |  |  |  | не менее 2 лет | не менее 2 лет | не менее 2 лет | не менее 2 лет
14 | Гарантийный срок на монтажные работы (лет) |  |  |  |  | не менее 2 лет | не менее 2 лет | не менее 2 лет | не менее 2 лет
ПОСТАВЩИК __________________________
(подпись и печать)

## Лист2
Haier, Gree, Lessar, IGC, Panasonic, Samsung, Kentatsu, Ballu, Midea, Systemair, Mitsubishi
Haier, Gree, Lessar, IGC, Panasonic, Samsung, Kentatsu, Ballu, Midea, Systemair, Mitsubishi
Haier, Gree, Lessar, Panasonic, Daikin, Samsung, Kentatsu, Ballu, Midea, Mitsubishi Systemair, Electrolux
Carrier, HiRef, Royal clima, Airedale, Stulz, Ballu, Haier, IGC, Lessar, Systemair