|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДАЮ**  Первый заместитель  генерального директора –  технический директор  ОАО «Башинформсвязь»  Р.М. Янышев  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение подрядных работ

«Строительство канала связи и организации узлов доступа к услугам ОАО «Башинформсвязь» потенциальным клиентам в многоквартирных, многоэтажных жилых домах по технологии FTTB»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Организации узлов доступа к услугам ОАО «Башинформсвязь» потенциальным клиентам в многоквартирных, многоэтажных жилых домах по технологии FTTB |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС:  Строительство канала связи и организация узлов доступа - 500 000(пятьсот тысяч)рублей (без учета стоимости абонентских подключений), включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований.  Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | До 30.10.2015г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Количество точек подключения определяется по потребности Заказчика |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей доступа по технологии FTTB, аналогичных по характеру и степени сложности, не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 5. Согласовать переданную Заказчиком проектно-сметную документацию со сторонними организациями (при наличии на объект ПСД). 6. Получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 7. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 8. Согласование работ с застройщиками многоквартирных домов подрядчик берет на себя. 9. Согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя. 10. Согласовать план по строительству линейных сооружений с Заказчиком. 11. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений руководствуясь СНиП, ВСН, РД. 12. Перечень работ определяется согласно Приложения №2 к конкурсной документации (Перечень расценок за единицу работ) по результатам обследования объектов. 13. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений, и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, строительства кабельной канализации, с GPS-привязками установки опор и оптических муфт, колодцев, нумерацией опор и оптических муфт, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки. 14. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 15. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно:  * 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=0F0F8449C3EADE02C9D6F52C70CB817E3C7F4EBE3051C2C4D044350C85F6670B8089BF21A7A9D17BV8WAE) Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) * 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты      * 24. Пусконаладочные работы * 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов  1. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 2. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 3. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования 4. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки линейных сооружений в эксплуатацию. 5. Договор с подрядчиком заключается сроком до 31.10.2015г. или до выработки объемов. 6. Сдачу объектов осуществить по форме КС-2, КС-3. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок  ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р.  Тел. 8-347-221-11-27  e-mail: [e.farrahova@bashtel.ru](mailto:e.farrahova@bashtel.ru)  Начальник отдела капитального строительства ЦТЭ  ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р.  Тел. 8-347-221-54-26  e-mail: [a.hajretdinov@bashtel.ru](mailto:a.hajretdinov@bashtel.ru) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. технического Директора  по развитию |  | В.Н. Акульшин |
|  |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
|  |  |  |
| Директор ЦТЭ |  | И.Х. Кальметьев |
|  |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
| Начальник ПСО ЦАУ |  | В.В. Свешников |
|  |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
| Начальник ОР ЦАУ |  | И.А. Тимофеев |
|  |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
| Начальник ОКС ЦАУ |  | Р.А. Исмагилов |
|  |  | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |