## Лист1
Приложение 1.1
Список и адреса объктов установки приборов учета тепловой энергии
№ | Наименование объекта | Адрес установки | Место установки | год ввода в эксплуатацию | Тип и марка |  |  | Межаттестацион-ный интервал |  |  | Год последней поверки |  |  | Год следующей поверки |  |  | Количество шт. на поверку
[5 empty] | вычислителя | расходомера | термопреобразователя | вычислителя | расходомера | термопреобразователя | вычислителя | расходомера | термопреобразователя | вычислителя | расходомера | термопреобразователя | вычислителя | расходомера | термопреобразователя
| Белорецкий МУЭС | [15 empty] | 4 | 8 | 8
1 | г. Белорецк | ул.Ленина,41 | ввод 1 | 2007 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
2 | г. Белорецк | ул.Ленина,41 | ввод 2 | 2007 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
3 | п.Октябрьский | ул.Челябинская, 13 | атс | 2007 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| c.Учалы | Советская,35 | атс | 2007 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| Месягутовский МУЭС | [15 empty] | 1 | 2 | 2
1 | с.Большеустьикинск | Ленина,24 | адм. | 2009 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| Туймазинский МУЭС | [15 empty] | 6 | 12 | 12
1 | г.Туймазы | ул.Чехова,1Б | адм. | 1999 | СПТ 941 | ВМГ-50 | ктптр-05 100П | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
2 | Бакалинский РУС | ул.Мостовая ,4 | атс |  | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
3 | Давлекановский РУС | вынос ЭАТС | атс |  | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
4 | Давлекановский РУС | ул.Победы,29 | атс |  | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
5 | Раевский РУС | ул.Ленина,114 | атс |  | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
6 | Языковский РУС | ул.Ленина,83 | атс |  | вкт-7 | прэм | ктсп-н | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| Бирский МУЭС | [15 empty] | 5 | 12 | 12
1 | Бирский РУС | Октябрьская пл,4 | адм. | 2011 | ВКТ-7 | прэм | ктсп-н | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 4 | 4
2 | Бирский РУС | ул.Интернациональная,119А | атс | 2011 | SA-94/2m | прн 80 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
3 | Калтасинский РУС | ул. К.Маркса, 49 | цатс | 2006 | SA-94/2m | DN 40 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
4 | Бураевский РУС | ул.Ленина,106 | цатс | 2006 | CТУ-1 | упр-1 | пэп-1;2 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
5 | Cт.Балтачево | Советская,31 | цатс | 2003 | СТП-94 | БСТ-33 | ктптр-04 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| Стерлитамакий МУЭС | [15 empty] | 4 | 8 | 8
1 | г.Салават | ул.Гагарина,5 | атс-35 | 2008 | ВКТ-7 | прэм | ктсп-н | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
2 | г.Салават | ул.Гагарина,5 | гараж | 2008 | ВКТ-7 | прэм | ктсп-н | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
3 | Толбазинский РУС | ул.Первомайская,12 | адм. | 2011 | ТЭМ-104 | прп 25 | тспа-к | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
4 | Толбазинский РУС | ул.Ленина,115б | атс | 2011 | ТЭМ-104 | прп 20 | тспа-к | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| Мелеузовский МУЭС | [15 empty] | 3 | 6 | 6
1 | Кумертауский ГУС | ул.Ленина,5 | атс-3 |  | SA-94/2m | прн25 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
2 | Кумертауский ГУС | ул.Ленина,5 | гараж |  | SA-94/2m | прн15 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
3 | Мраковский РУС | ул.З.Биишевой,84 | атс-3 |  | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| ЦТЭ | [15 empty] | 15 | 30 | 30
1 | г.Уфа | Рабкоров 6/1 | тп | 2007 | SA-94/2m | прн40 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
2 | г.Уфа | Борисоглебского,41 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
3 | г.Уфа | Луганская,37 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
4 | г.Уфа | Вологодская, 150 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
5 | г.Уфа | Янаби,32/1 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
6 | г.Уфа | Победы,21/1 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
7 | г.Уфа | Халтурина,30 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
8 | г.Уфа | Кирова,105 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
9 | г.Уфа | Гоголя,59 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
10 | г.Уфа | Российская,19 | тп | 2005 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
11 | г.Уфа | Гагарина,39/2; | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
12 | г.Благовещенск | Седова,118/2 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
13 | г.Благовещенск | Советская, 28 | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
14 | п.Чишмы | Кирова,48/а | тп | 2006 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
15 | п.Иглино | Свердлова,9 | тп | 2011 | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| Правления ОАО | [15 empty] | 2 | 4 | 4
1 | ЦАУ | ул.Ленина,32/1 | цау |  | SA-94/2m | прн50 | ктптр-01 | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
2 |  | ул.Ленина,30/1 | цпк |  | КМ-5 | ппс 65 | тсп | 4 | 4 | 4 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 | 2015 | 1 | 2 | 2
| Итого | [15 empty] | 40 | 82 | 82