Приложение № 1.3

**Техническое задание**

Условия оказания услуг по техобслуживанию приборов учета тепловой энергии:

1. Сроки (периоды) оказания услуг: до начала отопительного сезона 2015/2016гг
2. В стоимость оказания услуг по ТО приборов учета тепловой энергии входит: монтажные и пуско-наладочные работы, поверка прибора учета тепловой энергии, транспортные и командировочные расходы;
3. Датой оказания услуг считается подписание акта о приёмке выполненных работ, оформленных в установленном порядке;
4. Выполняемые работы: выезд специалиста «Исполнителя» на объект установки узла учета тепловой энергии, демонтаж узла учета тепловой энергии (вычислителя, расходомеров, термодатчиков), техническое обслуживание с последующей поверкой приборов учета тепловой энергии, доставка и монтаж специалистом «Исполнителя» на рабочее место поверенного и исправного узла учета тепловой энергии, сдача в работу теплоснабжающей организации на коммерческий учет, повторный допуск в эксплуатацию в течении 15 календарных дней с момента начала отопительного сезона.
5. Предоставление гарантийного срока обслуживания и оперативного снятия возникающих технических вопросов в течении одного года по заявке «Заказчика»;
6. Ремонт неисправных элементов прибора учета тепловой энергии оформляется дополнительным договором и оплачивается отдельно.