## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Наименование продукции | Описание | Eд.изм | кол-во | максимальная стоимость за единицу измерения с учетом транспортных расходов и тары
[5 empty] | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. 20%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Рефлектометр -прибор для измерения характеристик волоконно-оптических линий | Требуется прибор для измерения характеристик волоконно-оптических линий: Вычисление параметров и неоднородностей линии по отраженному оптическому сигналу при измерении с одной стороны линии и анализ результатов измерений; Измерения в PON-сетях с числом ветвления до 128; Измерения многоволоконного кабеля с табличным представлением; Измерения с автоматической оценкой Годен/Негоден; Измерение мощности оптического сигнала. Требования к техническим параметрам прибора Общие параметры: Дата производства:Не старше 2021 года; Конструкция:Портативный, переносной, Модульная конструкция; Ориентация корпуса: Горизонтальная; Масса: Не более 3 кг с установленным модулем и батареей; Электропитание: От сети 220 В и от встраиваемой батареи; Время работы от встраиваемой батареи: Не менее 15 часов; Температура эксплуатации: От -10 до +40 град.С; Диагональ экрана (дисплея): Не менее 8,4 дюйма; Разрешение экрана (дисплея): Не менее 800х600 точек; Управление прибором:С помощью аппаратных клавиш, С помощью сенсорного экрана, Все функции управления полностью дублированы на экране и на клавишах; Тип сенсорного экрана:Емкостной, с возможностью сжимать, раздвигать, перемещать объекты экрана; Удаленное управление прибором с компьютера: Подключение через USB-порт, ПО для компьютера; Сохранение результатов измерений: Внутренняя память прибора/Съемная подключаемая USB флэш карта/Съемная подключаемая SD карта; Защищенность: От пыли, влаги, ударов/Отсутствие вентиляционных отверстий. Параметры рефлектометра Число портов рефлектометра: 1; Длины волн измерения: 1310/1550 нм; Динамический диапазон измерения (для волн 1310/1550 нм): Не менее 42/40 дБ в соответствии с Описанием типа средств измерений на данную модель при SNR=1; Мертвая зона по разрешению: Не более 0.6 метра; Мертвая зона по затуханию: Не более 4 метров; Тип оптического разъема: FC/UPC. Параметры измерителя мощности Конструкция: Встроенный; Длины волн измерения: 1310/1490/1550/1625/1650; Диапазон измерений мощности: От – 50 дБм до -5 дБм; Погрешность измерений: Не более 0,5 дБ; Тип оптического разъема: FC (порт рефлектометра). Параметры стабилизированного источника излучения Конструкция: Встроенный; Длины волн излучения: 1310/1550; Мощность излучения: Не менее -3 дБм; Стабильность мощности излучения: Не более 0.05/0.05 дБ; Тип оптического разъема: FC (порт рефлектометра). Функции рефлектометра Установки параметров измерений и анализа: Полностью автоматические/Вручную; Установки в режиме измерений PON-сетей: а)Выбор направления измерений (от OLT к ONU, от ONU к OLT), б)Выбор количества разветвителей в линии (от 0-го до 2-х), в)Выбор числа ветвления каждого разветвителя в линии (от 2 до 128); Оценка Годен/Не годен по рефлектограмме:Автоматическая оценка Годен/Не годен после снятия рефлектограммы в соответствии с настройкой пороговых значений; Измерения в PON-сетях: Общее число ветвления в линии до 128; Измерения многоволоконного кабеля: Табличное представление, До 96 волокон в одном файле, Сохранение для одного волокна рефлектограммы, затухания и изображения торца оптического разъема, Автоматическая проверка Годен-Не годен для каждого волокна в соответствии с настройкой пороговых значений. Подготовка отчетов Подготовка отчета на рефлектометре: Создание отчетов в PDF-формате, возможность прямой печати с рефлектометра; Подготовка отчета на компьютере: Программное обеспечение для обработки результатов измерений и подготовки отчета на компьютере. Сертификация Госреестр средств измерений: Прибор должен быть внесен в Госреестр средств измерений. Комплектация Базовый блок: 1шт.; Модуль рефлектометра с опцией измерителя мощности PC и источника стабилизированного излучения SLS: 1шт.; Встраиваемая аккумуляторная батарея: 1шт.; Сетевой адаптер с сетевым шнуром, стандарт VDE: 1 шт.; Оптический адаптер порта рефлектометра: 1, FC/UPC; Боковая ручка: 1шт.; Наплечный ремень: 1шт.; Мягкий кейс: 1шт.; Руководство пользователя на русском языке: 1шт.; Программное обеспечение для обработки результатов измерений и подготовки отчетов на компьютере: 1шт.; Руководство пользователя к программному обеспечению на русском языке: 1шт. | шт | 3
:
Требуемые сроки поставки: |  | Срок доставки не может превышать 30 календарных дней с даты подписания сторонами Заказа
Условия доставки |  | осуществляется до складов ПАО "Башинформсвязь" по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская, 14
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | не менее 24 месяцев
Особые условия |  | Поставщик предоставляет: паспорт;техническое описание поставляемого товара,инструкция на русском языке,сертификат соотвествия страндартам
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Мухамадеев Алексей Викторович, тел. (347)221-55-87, эл. почта: muhamadeevav@bashtel.ru; Ермолаев Александр Валерьевич, тел. 221-58-75, эл. почта: a.ermolaev@bashtel.ru
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: