**Приложение № 1.1**

к документации по проведению открытого запроса котировок в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку запасных частей для систем безопасности**

1. **Общее наименование закупки:**

Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора, предметом которого является поставка запасных частей для систем безопасности.

1. **Предмет закупки:**

Право на заключение договора, предметом которого является поставка запасных частей для систем безопасности.

1. **Состав оборудования и начальные (максимальные) единичные расценки:**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состав товаров, объем работ, услуг** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Нач. (макс.) цена за ед. руб, без НДС** | **Нач. (макс.) цена за ед. руб, с НДС** |
| 1 | Извещатель охранный акустический Астра С | шт | 1 | 552,00 | 651,36 |
| 2 | Извещатель охранный ИО 102-20 | шт | 1 | 167,00 | 197,06 |
| 3 | Извещатель охранный ИО 102-2 | шт | 1 | 45,00 | 53,10 |
| 4 | Извещатель охранный Астра 5 исп.А | шт | 1 | 551,00 | 650,18 |
| 5 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-К | шт | 1 | 390,00 | 460,20 |
| 6 | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | шт | 1 | 172,00 | 202,96 |
| 7 | Батарея аккумуляторная АКБ 7 Ач | шт | 1 | 492,00 | 580,56 |
| 8 | Батарея аккумуляторная АКБ 4,5 Ач | шт | 1 | 486,00 | 573,48 |
| 9 | Коробка соеденитерьная КС-4 | шт | 1 | 14,00 | 16,52 |
| 10 | Коробка соеденитерьная УК-2П | шт | 1 | 14,00 | 16,52 |
| 11 | Коробка распределительная КРТП 10\*2 | шт | 1 | 92,00 | 108,56 |
| 12 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт | 1 | 2246,00 | 2650,28 |
| 13 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 | шт | 1 | 5359,00 | 6323,62 |
| 14 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М | шт | 1 | 4346,00 | 5128,28 |
| 15 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SDM | шт | 1 | 3066,00 | 3617,88 |
| 16 | Прибор приемно-контрольный Вэрс ПК-2П | шт | 1 | 2600,00 | 3068,00 |
| 17 | Прибор приемно-контрольный Вэрс ПК-4П | шт | 1 | 2900,00 | 3422,00 |
| 18 | Извещатель охранный Астра-Р (комплект) | шт | 1 | 1998,00 | 2357,64 |
| 19 | Извещатель охранный Астра-321 | шт | 1 | 260,00 | 306,80 |
| 20 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.02 | шт | 1 | 967,00 | 1141,06 |
| 21 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.04 | шт | 1 | 875,00 | 1032,50 |
| 22 | Извещатель охранный поверхностный С2000-ШИК | шт | 1 | 936,00 | 1104,48 |
| 23 | Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК | шт | 1 | 1565,00 | 1846,70 |
| 24 | Извещатель охранный поверхностный звуковой С2000-СТ | шт | 1 | 691,00 | 815,38 |
| 25 | Извещатель охранный объёмный потолочный С2000-ПИК | шт | 1 | 1074,00 | 1267,32 |
| 26 | Извещатель охранный совмещенный С2000-ПИК-СТ | шт | 1 | 1534,00 | 1810,12 |
| 27 | Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК | шт | 1 | 297,00 | 350,46 |
| 28 | Извещатель охранный С2000-СМК Эстет | шт | 1 | 451,00 | 532,18 |
| 29 | Преобразователь интерфейсов USB-RS485 | шт | 1 | 1560,00 | 1840,8 |
| 30 | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель C2000-ПИ | шт | 1 | 2680,00 | 3162,4 |
| 31 | Контроллер Elsys-MB-Pro-2А-00-ТП | шт | 1 | 18500,00 | 21830 |
| 32 | Контроллер Elsys-MB-Pro4-2А-00-ТП | шт | 1 | 24800,00 | 29264 |
| 33 | Контроллер Elsys-MB-Net-2A-ТП | шт | 1 | 20800,00 | 24544 |
| 34 | Модуль расширения памяти Elsys-XB2 | шт | 1 | 1028,00 | 1213,04 |
| 35 | Считыватель настольный Elsys-SW-USB | шт | 1 | 3300,00 | 3894,00 |
| 36 | Считыватель Elsys-SW10-EH Gray | шт | 1 | 1900,00 | 2242,00 |
| 37 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт | 1 | 1825,00 | 2153,50 |
| 38 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 | шт | 1 | 2251,00 | 2656,18 |
| 39 | Контроллер С2000-2 | шт | 1 | 3349,00 | 3951,82 |
| 40 | Кнопка аварийного открывания двери (ИОПР513/101-3) | шт | 1 | 650,00 | 767,00 |
| 41 | Замок электромагнитный Vizit-ML 400-50 | шт | 1 | 2380,00 | 2808,40 |
| 42 | Считыватель Elsys-SW30-EH | шт | 1 | 6175,00 | 7286,50 |
| 43 | Модуль Elsys-IP | шт | 1 | 4833,00 | 5702,94 |
| 44 | Электромагнитный замок Тantos TS-ML500 | шт | 1 | 4100,00 | 4838,00 |
| 45 | Доводчик пневматический РДП-4ТУ | шт | 1 | 4200,00 | 4956,00 |
| 46 | E-605 белый Доводчик дверной (120 кг) | шт | 1 | 1950,00 | 2301,00 |
| 47 | Замок электромагнитный врезной AL-400 SV | шт | 1 | 12850,00 | 15163 |
| 48 | Преобразователь С2000-Ethernet | шт | 1 | 2145,00 | 2531,10 |
| 49 | Считыватель-2 | шт | 1 | 295,00 | 348,10 |
| 50 | Ключ ТМ | шт | 1 | 23,10 | 27,258 |
| 51 | Пульт контроля и управления С2000М версия 2.06 | шт | 1 | 6910,00 | 8153,80 |
| 52 | Источник питания Скат-1200М | шт | 1 | 2990,00 | 3528,20 |
| 53 | Источник питания РИП-12 исп.01 | шт | 1 | 3655,00 | 4312,90 |
| 54 | Источник питания РИП-12 исп.05 | шт | 1 | 5451,00 | 6432,18 |
| 55 | Контроллер С2000-КДЛ | шт | 1 | 2626,00 | 3098,68 |
| 56 | Расширитель адресный С2000-АР2 | шт | 1 | 514,00 | 606,52 |
| 57 | Расширитель адресный С2000-АР8 | шт | 1 | 1648,00 | 1944,64 |
| 58 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП2 исп.02 | шт | 1 | 1536,00 | 1812,48 |
| 59 | Блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ версия 2.23 | шт | 1 | 4613,00 | 5443,34 |
| 60 | Кронштейн для термокожуха GL-210 | шт | 1 | 880,00 | 1038,40 |
| 61 | Кронштейн внутренний STB-01B | шт | 1 | 800,00 | 944,00 |
| 62 | Коннектор RG-45 | шт | 1 | 38,00 | 44,84 |
| 63 | Разъем BNC под винт | шт | 1 | 38,00 | 44,84 |
| 64 | Коробка распаячная о/у 100х100х50 мм, IP55 | шт | 1 | 90,00 | 106,20 |
| 65 | Термокожух GL-606 | шт | 1 | 2207,00 | 2604,26 |
| 66 | Видеорегистратор 16 канальный | шт | 1 | 17761,86 | 20959 |
| 67 | Видеорегистратор 16 канальный PDR-AHD1016 | шт | 1 | 20450,00 | 24131 |
| 68 | Видеорегистратор 16 канальный MDR-AH16000 | шт | 1 | 21190,00 | 25004,2 |
| 69 | IP-видеорегистратор 16-канальный NVR202-16EP | шт | 1 | 21900,00 | 25842 |
| 70 | IP-видеорегистратор 8-канальный NVR-1082 | шт | 1 | 6400,00 | 7552,00 |
| 71 | IP-видеорегистратор 8-канальный VDR-6108IP | шт | 1 | 8900,00 | 10502 |
| 72 | Видеорегистратор 8-канальный GF-DV0894 | шт | 1 | 8510,00 | 10041,8 |
| 73 | Плата видеозахвата SC300Q16 | шт | 1 | 8813,00 | 10399,34 |
| 74 | Плата видеозахвата SC300D16 | шт | 1 | 12700,00 | 14986 |
| 75 | Источник питания Рапан-20А | шт | 1 | 1100,00 | 1298 |
| 76 | Контроллер управляющий блочный КУБ минимальной комплектации | шт | 1 | 6883,00 | 8121,94 |
| 77 | Узел охраны опциональный штатный для контроллера КУБ | шт | 1 | 550,00 | 649,00 |
| 78 | Адаптер питания для контроллера КУБ | шт | 1 | 500,00 | 590,00 |
| 79 | Плата коммутационная для контроллера КУБ | шт | 1 | 857,00 | 1011,26 |
| 80 | Корпус настенный для контроллера управляющего блочного КУБ минимальной комплектации | шт | 1 | 651,00 | 768,18 |
| 81 | Конвертер напряжения DC/DC для контроллера КУБ | шт | 1 | 891,00 | 1051,38 |
| 82 | Контроллер управляющий блочный КУБ-Микро/60 | шт | 1 | 6860,00 | 8094,8 |
| 83 | Опционально-штатный узел измерения температуры для контроллера КУБ | шт | 1 | 577,00 | 680,86 |
| 84 | Модуль авторизации и контроля доступа ИС-микро для контроллера КУБ | шт | 1 | 1249,00 | 1473,82 |
| 85 | Узел охраны и авторизации доступа с чип-считывателем для контроллера КУБ | шт | 1 | 550,00 | 649,00 |
| 86 | Узел контроля электропитания для контроллера КУБ | шт | 1 | 2532,00 | 2987,76 |
| 87 | Панель VIDEOMAX | шт | 1 | 6652,54 | 7 850 |
| 88 | Панель VIDEOMAX-УЗВ-01 | шт | 1 | 12118,64 | 14 300 |
| 89 | Коммутационное устройство VIDEOMAX КС-2-16-1,5м | шт | 1 | 2627,12 | 3 100 |
| 90 | Видеофон CTV-DP1700 (W/B) | шт | 1 | 9152,54 | 10 800 |
| 91 | Замок электромеханический накладной Cisa 11.630.60.1 | шт | 1 | 6355,93 | 7 500 |
| 92 | Замок электромеханический Шериф-5 | шт | 1 | 2203,39 | 2 600 |
| 93 | Блок питания 12V Рапан 30 | шт | 1 | 1186,44 | 1 400 |
| 94 | Блок питания 12V Рапан 60 | шт | 1 | 2245,76 | 2 650 |
| 95 | Аккумулятор DT Delta 1226 12В 26Ач | шт | 1 | 2415,25 | 2 850 |
| 96 | ИК-прожектор LIR3 | шт | 1 | 2627,12 | 3 100 |
| 97 | Панель HTV-DVS02-SD (с картой памяти 32Gb) | шт | 1 | 5762,71 | 6 800 |
| 98 | Панель HTV-IP-1004 (c HDD 2Tb) | шт | 1 | 6694,92 | 7 900 |
| 99 | HID ProxKey II Proximity брелок HID | шт | 1 | 169,49 | 200,00 |

Поставке подлежит только оригинальное оборудование производителей, указанных в Заявке участника.

Приведенное в Таблице 1 ориентировочное количество не налагает на ПАО «Башинформсвязь» обязательств по заказу Оборудования в этом объеме. Ориентировочное количество необходимо для понимания объема закупки и правильного формирования предложения Претендентом.

1. **Срок и место поставки товара:**

Срок поставки оборудования в полном объеме устанавливается в согласованном Сторонами Заказе, но не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Заказа.

**Адрес доставки оборудования**:

Республика Башкортостан г.Уфа ул.Ленина 32.

1. **Условия оплаты:** в соответствии с условиями п.3.6 проекта договора.

**Контактное лицо по процедуре закупки:**

по техническим вопросам – руководитель направления управления безопасности

Луговской Павел Геннадиевич, т. 8(347) 221-57-31, pl@bashtel.ru

1. **Заключаемый договор является рамочным:**

Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой договора, на которую возможно заказать товары (работы, услуги) в течение срока его действия и составляет:

**1 333 400,0 рублей** (один миллион триста тридцать три тысячи четыреста руб. и 00 коп.), с учетом НДС

В том числе НДС (18%) - 203 400,00 рублей (двести три тысячи четыреста руб. и 00 коп)

1 130 000,00 рублей (один миллион сто тридцать тысяч руб. и 00 коп), без учета НДС

Начальные (максимальные) единичные расценки, предложенные Поставщиком, не могут превышать начальные (максимальные) единичные расценки, указанные в Таблице 1 п.3 Технического задания.

По указанной предельной сумме Претенденты не направляют свои предложения. Установление Заказчиком указанной общей предельной цены Договора не налагает на ПАО «Башинформсвязь» обязательств по заказу Оборудования в объеме, соответствующем данной предельной цене.

Общая предельная цена каждой единицы оборудования в договоре, заключаемом по итогам Закупки, определяется путем произведения цены каждой единицы оборудования, указанной в Документации, на основной коэффициент снижения цены участника, с которым заключается договор по итогам проведенной Закупки.

Объём поставки оборудования определяется в каждом отдельном Заказе.

1. **Дополнительные требования, предъявляемые Претендентам:**
   1. Наличие собственного сервисного центра для обеспечения гарантийного обслуживания поставляемого оборудования и комплектующих.
2. **Порядок формирования цены договора (цены лота):**

цена на оборудование должна быть установлена в рублях и включать в себя все издержки Поставщика, включая доставку и разгрузку по адресу доставки.